货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5、 本项目的招标采购最高限价为： 11.79万元（，有效报价为等于或低于招标采购最高限价的投标报价，高于招标采购最高限价的投标报价为无效报价，评委不再对其进行详评）

| 选√ | 类别 | 序号 | 要素 |  |  | 内容（可另附说明） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总要求 | 1 | 投标人资格 |  |  | 消防类物资必须有出厂检验合格证、条形码及3C认证，方可视为合格产品（定制标志除外）。 |  |
|  |  | 2 | 交付期限 |  |  | 合同签订后30日内完成供货与安装 |  |
|  |  | 3 | 交付地点 |  |  | 由甲方指定，包括全市各县级局、市局机关、物流园区等。 |  |
|  |  | 4 | 付款方式 |  |  | 验收合格后，供方提供全额有效增值税专用发票，需采购人在一个月内支付货款总额的95%，剩余的5%作为质量保证金，质保期两年，待质保期满如无质量问题，则足额（不计息）支付给中标人，如有质量问题，采购人除扣除中标人质量保证金外，可要求中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
|  |  | 5 | 售后服务要求 |  |  | 保质期内、非故意破坏或违规使用导致设备失效及损坏的，厂家负责免费更换新品或进行维修安装。 |  |
|  |  | 6 | 质量保证期限（免费质保要求） |  |  | 2年 |  |
|  |  | 7 | 验收标准 |  |  | 见本表“物资名称、数量、单位、型号、规格、材质、技术参数”，按双方约定技术参数要求验收，产品质量符合相应国家标准。 |  |
|  |  | 8 | 其他要求 |  |  | 1.采购方有权在货物总量±10%范围内调整货物采购数量。 2.确定中标人后，中标后的单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至招标人完成采购任务。 3.供货方承担货物到达采购方指定地点前的一切费用。 |  |
| 序号 |  | 物资 名称 |  | 参考品牌或出产商 | 数量 | 单位 | 型号、规格、材质、技术参数 |
| 1 |  | 安全出口牌/带电 |  | 中山市冠安照明科技有限公司 | 86 | 盏 | - 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观； - 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强； - 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能； - 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min； - 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h； - 选用顶级芯片,开关晶体管； - 可无限次重复使用，安全系数100%； - 具有良好的抗老化性、耐腐蚀性、耐热性，具有一定的阻燃性及抗划伤性能； - 数量分配：南丹局15盏、都安局12盏、大化局6盏、天峨局10盏、环江局13盏、巴马局10盏、市局机关20盏。 |
| 2 |  | 应急灯 |  | 中山市冠安照明科技有限公司 | 97 | 盏 | 技术指标： 1.输入电压：AC220 ； 2.频率：50Hz； 3.使用光源：LED 4.应急转换时间：≤1秒； 5.应急时间：≥90分钟 6.额定光通量：1.41m； 7.使用环境温度：-10度～50度； 8.使用周围空气相对湿度：〈90%； 9.电池型号及规格：2.4V 600mAh； 10.数量分配：南丹局15盏、都安局6盏、大化局6盏、天峨局10盏、环江局5盏、巴马局10盏、凤山5盏、物流烟叶仓20盏、市局机关20盏。 |
| 3 |  | 4kg灭火器 |  | 袋鼠灭火器、东莞永安消防器材厂 | 300 | 具 | 1.手提式；型号：MF/ABC4； 2.灭火剂类型：磷酸铵盐干粉； 3.可灭火灾类型：A\B\C类； 4.灭火剂充装量：4kg； 5.数量分配：都安局10具、大化局50具、天峨局30具、环江局48具、巴马局20具、凤山局10具、金城江区局34具、物流烟叶仓30具、市局机关68具。 |
| 4 |  | 35kg手推式干粉灭火器 |  | 袋鼠灭火器、东莞永安消防器材厂 | 4 | 具 | 1.推车式；型号：MFT/ABC35；灭火剂类型：磷酸铵盐干粉；可灭火灾类型：A\B\C类；灭火剂充装量：35kg； 2.数量分配：物流烟叶仓4具。 |
| 5 |  | 二氧化碳灭火器/2kg |  | 袋鼠灭火器、东莞永安消防器材厂 | 2 | 具 | 1.手提式；型号：MT/2；灭火剂类型：二氧化碳气体；可灭火灾类型：A\B\C\E类；灭火剂充装量：2kg； 2.数量分配：环江局2具。 |
| 6 |  | 2具装不锈钢灭火器箱 |  | 南宁翁山阀门消防器材有限公司 | 1 | 只 | 1.材质：304不锈钢板、1毫米厚钢板材料制作；放置灭火器规格：2/4kg两具；箱体尺寸及要求需满足：GA139-2009； 2.数量分配：金城江区局1只。 |
| 7 |  | 消火栓箱 |  | 南宁翁山阀门消防器材有限公司 | 6 | 只 | 1.全不锈钢材质，壁挂式，厚度国标0.8mm，内空800*600*240mm； 2.数量分配：天峨局6只。 |
| 8 |  | 订制标识 |  | 定制 | 500 | 张 | 1.铝合金，30cm*35cm(合同实施期间采购人根据需求对尺寸进行调整)； 2. 数量分配：环江局46张、巴马局70张、物流烟叶仓20张、市局机关364张。 |
| 9 |  | 车辆轮挡 |  | 华杰交通设施厂 | 55 | 付 | 1.58cm*11cm*8cm，实心优质橡胶材质； 2.数量分配：宜州区局7付、南丹局15付、大化局10付、金城江区局14付、物流烟叶仓3付、天峨局6付。 |
| 10 |  | 配电箱 |  | 德力西 | 6 | 只 | 1.不锈钢材质，壁挂式，厚度国标0.8mm,4只：600mm*800mm 2只：500mm*600mm； 2.数量分配：巴马局6只。 |
| 11 |  | 插排保护盒 |  | 柯纳斯顿 | 330 | 个 | 1.PVC材质，厚度5mm,四周有散热孔，上盖可打开但无孔，可挂可放置地上。 2.大号100个：400*140*140mm,中号130个：320*130*130mm,小号100个：260*130*130mm； 3.数量分配：宜州区局20个、罗城局30个、南丹局50个、市局机关50个、都安局20个、大化局20个、天峨局20个、环江局20个、东兰局20个、巴马局20个、凤山局20个、金城江区局20个、物流中心20个。 |
| 12 |  | 灭火毯/1m*1m |  | 穗华 | 2 | 张 | 1.尺寸：1m*1m；材质：玻璃纤维；不燃、耐高温：500～1100°C；. 2.数量分配：天峨局2张。 |
| 13 |  | 酒精检测仪 |  | 猎豹1号 | 13 | 个 | 1.量程范围：0～80mg/100 MI BAC(血液酒精浓度) 2.灵敏度：酒精气体浓度为8～150(mg/100mL)，正常测试全部时间应在20秒内 3.传感器类型：电化学燃料电池型酒精传感器 4.工作温度范围：-10°C～45°C，有智能语音功能，使用过全程语音提示 5.电机连续抽气体，抽气速度不低于0.8Ｌ/分钟，为非接触型测试方式 6.有彩色屏，不小于1.7寸 7.酒精浓度超过预设置有相关提示 8.可存储10000条测试记录以上并可以备份到后台计算机系统 9.连续工作时间不得少于8小时，常温下出结果的时间不得长于2秒 10.内置锂离子电池不得少于3000MA 11.数量分配：市局机关、物流中心、金城江区局、宜州区局、罗城局、南丹局、都安局、大化局、东兰局、巴马局、凤山局、环江局、天峨局各1个。 |