| 项号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号、生产厂家及国别 | 单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钦州市区农村信用合作联社大直分社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 13 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 10 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 5 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 5 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 高清数字网络硬盘录像机 | 2 | 型号：DS-FN16CG、厂家：海康威视、国别：中国 | 7500.00 |
| 7 | 监控专用存储硬盘 | 16 | 型号：FV35.5 4TB、厂家：希捷、国别：中国 | 1150.00 |
| 8 | 监听拾音器 | 15 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 6 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 10 | 支架护罩 | 5 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 11 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 12 | 理线架 | 2 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 13 | 机架式千兆交换机 | 2 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1200 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 15 | 电源线 | 1200 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 16 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 17 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社大直信用社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 16 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 9 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 5 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 5 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 高清数字网络硬盘录像机 | 2 | 型号：DS-FN16CG、厂家：海康威视、国别：中国 | 7500.00 |
| 7 | 监控专用存储硬盘 | 16 | 型号：FV35.5 4TB、厂家：希捷、国别：中国 | 1150.00 |
| 8 | 监听拾音器 | 15 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 6 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 10 | 支架护罩 | 5 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 11 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 12 | 理线架 | 2 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 13 | 机架式千兆交换机 | 2 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1000 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 15 | 电源线 | 1000 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 16 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 17 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社小董信用社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 11 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 13 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 4 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 4 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 高清数字网络硬盘录像机 | 2 | 型号：DS-FN16CG、厂家：海康威视、国别：中国 | 7500.00 |
| 7 | 监控专用存储硬盘 | 16 | 型号：FV35.5 4TB、厂家：希捷、国别：中国 | 1150.00 |
| 8 | 监听拾音器 | 15 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 6 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 10 | 支架护罩 | 4 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 11 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 12 | 理线架 | 2 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 13 | 机架式千兆交换机 | 2 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1100 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 15 | 电源线 | 1100 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 16 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 17 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社贵台信用社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 9 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 12 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 6 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 6 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 高清数字网络硬盘录像机 | 2 | 型号：DS-FN16CG、厂家：海康威视、国别：中国 | 7500.00 |
| 7 | 监控专用存储硬盘 | 16 | 型号：FV35.5 4TB、厂家：希捷、国别：中国 | 1150.00 |
| 8 | 监听拾音器 | 18 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 5 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 10 | 支架护罩 | 6 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 11 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 12 | 理线架 | 2 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 13 | 机架式千兆交换机 | 2 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 950 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 15 | 电源线 | 950 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 16 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 17 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社那蒙信用社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 15 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 10 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 5 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 5 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 高清数字网络硬盘录像机 | 2 | 型号：DS-FN16CG、厂家：海康威视、国别：中国 | 7500.00 |
| 7 | 监控专用存储硬盘 | 16 | 型号：FV35.5 4TB、厂家：希捷、国别：中国 | 1150.00 |
| 8 | 监听拾音器 | 15 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 6 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 10 | 支架护罩 | 5 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 11 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 12 | 理线架 | 2 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 13 | 机架式千兆交换机 | 2 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1000 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 15 | 电源线 | 1000 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 16 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 17 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社龙门港信用社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 11 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 12 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 5 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 5 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 高清数字网络硬盘录像机 | 2 | 型号：DS-FN16CG、厂家：海康威视、国别：中国 | 7500.00 |
| 7 | 监控专用存储硬盘 | 16 | 型号：FV35.5 4TB、厂家：希捷、国别：中国 | 1150.00 |
| 8 | 监听拾音器 | 17 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 6 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 10 | 支架护罩 | 5 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 11 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 12 | 理线架 | 2 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 13 | 机架式千兆交换机 | 2 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1000 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 15 | 电源线 | 1000 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 16 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 17 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社青塘信用社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 11 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 11 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 5 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 5 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 高清数字网络硬盘录像机 | 2 | 型号：DS-FN16CG、厂家：海康威视、国别：中国 | 7500.00 |
| 7 | 监控专用存储硬盘 | 16 | 型号：FV35.5 4TB、厂家：希捷、国别：中国 | 1150.00 |
| 8 | 监听拾音器 | 16 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 5 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 10 | 支架护罩 | 5 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 11 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 12 | 理线架 | 2 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 13 | 机架式千兆交换机 | 2 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1200 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 15 | 电源线 | 1200 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 16 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 17 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社平吉信用社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 14 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 10 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 5 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 5 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 高清数字网络硬盘录像机 | 2 | 型号：DS-FN16CG、厂家：海康威视、国别：中国 | 7500.00 |
| 7 | 监控专用存储硬盘 | 16 | 型号：FV35.5 4TB、厂家：希捷、国别：中国 | 1150.00 |
| 8 | 监听拾音器 | 16 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 5 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 10 | 支架护罩 | 5 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 11 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 12 | 理线架 | 2 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 13 | 机架式千兆交换机 | 2 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1000 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 15 | 电源线 | 1000 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 16 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 17 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社桥头分社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 8 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 12 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 5 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 5 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 高清数字网络硬盘录像机 | 2 | 型号：DS-FN16CG、厂家：海康威视、国别：中国 | 7500.00 |
| 7 | 监控专用存储硬盘 | 16 | 型号：FV35.5 4TB、厂家：希捷、国别：中国 | 1150.00 |
| 8 | 监听拾音器 | 13 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 4 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 10 | 支架护罩 | 5 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 11 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 12 | 理线架 | 1 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 13 | 机架式千兆交换机 | 1 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1000 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 15 | 电源线 | 1000 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 16 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 17 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社北营分社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 6 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 13 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 6 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 6 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 高清数字网络硬盘录像机 | 2 | 型号：DS-FN16CG、厂家：海康威视、国别：中国 | 7500.00 |
| 7 | 监控专用存储硬盘 | 16 | 型号：FV35.5 4TB、厂家：希捷、国别：中国 | 1150.00 |
| 8 | 监听拾音器 | 19 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 5 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 10 | 支架护罩 | 6 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 11 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 12 | 理线架 | 2 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 13 | 机架式千兆交换机 | 2 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1100 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 15 | 电源线 | 1100 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 16 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 17 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社兴北信用社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 14 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 10 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 5 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 5 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 高清数字网络硬盘录像机 | 2 | 型号：DS-FN16CG、厂家：海康威视、国别：中国 | 7500.00 |
| 7 | 监控专用存储硬盘 | 16 | 型号：FV35.5 4TB、厂家：希捷、国别：中国 | 1150.00 |
| 8 | 监听拾音器 | 22 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 6 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 10 | 支架护罩 | 5 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 11 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 12 | 理线架 | 2 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 13 | 机架式千兆交换机 | 2 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1000 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 15 | 电源线 | 1000 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 16 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 17 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社溢丰分社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 10 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 12 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 5 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 5 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 高清数字网络硬盘录像机 | 2 | 型号：DS-FN16CG、厂家：海康威视、国别：中国 | 7500.00 |
| 7 | 监控专用存储硬盘 | 16 | 型号：FV35.5 4TB、厂家：希捷、国别：中国 | 1150.00 |
| 8 | 监听拾音器 | 19 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 6 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 10 | 支架护罩 | 5 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 11 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 12 | 理线架 | 2 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 13 | 机架式千兆交换机 | 2 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 14 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1100 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 15 | 电源线 | 1100 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 16 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 17 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社垌利分社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 3 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 400万高清网络半球摄像机 | 7 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 3 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 4 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 4 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 5 | 高清网络摄像机镜头 | 4 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 6 | 监听拾音器 | 11 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 7 | 摄像机电源 | 3 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 8 | 支架护罩 | 4 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 9 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 10 | 理线架 | 1 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 11 | 机架式千兆交换机 | 1 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 12 | 超五类非屏蔽双绞线 | 900 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 13 | 电源线 | 900 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 14 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 15 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1200.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社交警代收点数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络半球摄像机 | 7 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 2 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 3 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 3 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 4 | 高清网络摄像机镜头 | 3 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 5 | 监听拾音器 | 10 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 6 | 摄像机电源 | 3 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 7 | 支架护罩 | 3 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 8 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 9 | 理线架 | 1 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 10 | 机架式千兆交换机 | 1 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 11 | 超五类非屏蔽双绞线 | 650 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 12 | 电源线 | 650 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 13 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 14 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1000.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社大学城分社数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络半球摄像机 | 5 | 型号：DS-2CD2746FGR-YZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 2350.00 |
| 2 | 400万高清网络宽动态摄像机 | 4 | 型号：DS-2CD5047GRYZ-A、厂家：海康威视、国别：中国 | 2600.00 |
| 3 | 800万高清网络红外枪式摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD7A87YZGR-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 3000.00 |
| 4 | 高清网络摄像机镜头 | 4 | 型号：HV3816D-8MPIR、厂家：海康威视、国别：中国 | 950.00 |
| 5 | 监听拾音器 | 9 | 型号：WM-040VN、厂家：烽火、国别：中国 | 60.00 |
| 6 | 摄像机电源 | 3 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 7 | 支架护罩 | 4 | 型号：DS-1332HZ、厂家：海康威视、国别：中国 | 120.00 |
| 8 | 高清液晶显示器 | 1 | 型号：E2179、厂家：AOC、国别：中国 | 1000.00 |
| 9 | 理线架 | 1 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别:中国 | 450.00 |
| 10 | 机架式千兆交换机 | 1 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 11 | 超五类非屏蔽双绞线 | 600 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 12 | 电源线 | 600 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 13 | 监听信号线 | 100 | 型号：RVV3*0.6、厂家：扬州视通、国别：中国 | 2.50 |
| 14 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1000.00 |
| 钦州市区农村信用合作联社联社办公大楼数字网络高清视频监控系统工程设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外摄像机 | 28 | 型号：DS-2CD2646FYZ-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1850.00 |
| 2 | 电梯专用网络半球摄像机 | 2 | 型号：DS-2CD2025F-IZS、厂家：海康威视、国别：中国 | 1650.00 |
| 3 | 电梯专用无线网桥 | 2 | 型号：DS-3WF01C-2N、厂家：海康威视、国别：中国 | 1350.00 |
| 4 | 摄像机电源 | 10 | 型号：12/10A、厂家：铭伟、国别：中国 | 100.00 |
| 5 | 室外壁挂机柜 | 6 | 型号：9U、厂家：一舟、国别：中国 | 650.00 |
| 6 | 理线架 | 4 | 型号：T-9、厂家：APCOM、国别：中国 | 350.00 |
| 7 | 机架式千兆交换机 | 4 | 型号：S1224R、厂家：H3C、国别：中国 | 700.00 |
| 8 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1400 | 型号：D165-G、厂家：润扬、国别：中国 | 3.50 |
| 9 | 电源线 | 1400 | 型号：RVV2*1.0、厂家：扬州视通、国别：中国 | 3.00 |
| 10 | 辅助材料 | 1 | 型号：GN-8、厂家：公牛、国别：中国 | 1000.00 |