南宁市第四人民医院

院内采购文件

（货物类）

项目名称：南宁市第四人民医院医用PDA设备采购项目（重）

项目编号：SYY-CGB-2026-0414-001（重）

采购人：南宁市第四人民医院

2026年5月

南宁市第四人民医院医用PDA设备采购项目院内采购公告（重）

南宁市第四人民医院医用PDA设备采购项目拟采用院内采购方式进行，特邀请意向单位参加，现将有关事项公告如下：

一、项目名称

南宁市第四人民医院医用PDA设备采购项目（重）

二、项目内容

详见附件1服务需求清单。

三、项目预算金额

最高限价：67500元（人民币）

四、采购方式

院内采购

五、评审方式

采用最低评标价法进行评审

六、服务要求

详细采购需求和参数见附件1 ，医院官网：http://www.nn4yy.com/。

七、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

（三）本项目不接受联合体报名；

（四）投标人注册经营范围满足所采购内容；

（五）供应商需要在充分了解用户方需求的情况下进行响应，所投产品如无法实现甲方需求，所有遗漏项均由供应商承担，用户方不再追加费用（请响应前与我院信息科联系，了解项目具体情况）。

八、报名要求

（一）报名时间：2026年5月13日至5月20日，（上午8:00-12:00,下午14:00-17:30，周末、节假日除外）。

（二）报名方式：潜在供应商可通过电子邮件形式进行在线报名，将报名资料以PDF扫描件形式发送至指定邮箱syycgb2024@163.com。报名时标题命名为项目名称+报名单位，邮件需注明报名单位联系人姓名和联系电话。（如未注明联系人和联系电话视为报名不成功）

（三）报名所需资料

（1）单位营业执照副本；

（2）法定代表人申明书及授权委托书（格式详见附件2）、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件；

（3）供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网的相关违法、失信行为的查询记录；

（4）廉洁响应承诺书（格式详见附件3）。

九、递交投标文件要求

（一）截止及开标时间：2025年5月22日15:00。

（二）投标文件递交方式：

投标文件采用当面递交方式，在开标前1小时内，投标人将密封成册的投标文件及设备样品送至南宁市第四人民医院5号楼2楼远程会议中心。递交投标文件截止及开标时间以后送达的或破损包装的投标文件不予接收。

（三）投标文件组成

1.供应商营业执照正本或副本复印件；

2.供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网的相关违法、失信行为的查询记录；

3. 法定代表人申明书及授权委托书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件；

4.廉洁响应承诺书（格式详见附件3）；

5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式详见附件4）；

6.响应技术资料表（格式详见附件5）；

7.商务条款偏离表（格式详见附件6）；

8.报价表（格式详见附件7），报价表中的报价(15台）包含提供该项服务所产生的所用费用（包含人工、交通、税费等）且不能超过本项目最高限价，超出最高限价的报价为无效报价，该供应商响应作无效响应处理；；

9.详细合作方案（包括但不限于项目设计方案、人员保障方案、项目技术方案、售后服务方案等）；

10.自2023年以来，供应商完成同类项目业绩（提供合同或中标通知书复印件等能够证明完成业绩的佐证材料）；

11.投标文件要求提供一式三份，包含一份正本，两份副本。

十、联系人和电话

报名咨询电话：采购管理办公室覃远芳0771-5668230     项目咨询电话：信息科黄露18077103358

附件：1.服务需求清单

2.法定代表人申明书及授权委托书

3.廉洁响应承诺书

4.供应商直接控股、管理关系信息表

5.响应技术资料表

6.商务条款偏离表

7.报价表

8.评审办法

附件1

服务需求清单

说明：

1.本项目需求表中标‘▲’的条款均为实质性要求或条件，供应商必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则响应文件无效。

2. 非标‘▲’的条款竞标允许最多2项负偏离：若项目要求、技术需求条款中的技术、性能指标或辅助功能发生负偏离达3项（含）以上，即视为无效。

# 一、需求清单

| 序号 | 类别 | 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础参数 | ▲处理器 | 八核处理器，频率≥1.8GHz |
| 2 |  | ▲运行内存 | ≥8GB RAM |
| 3 |  | ▲储存内存 | ≥128GB ROM |
| 4 |  | 续航能力 | 可充电的锂离子电池，容量≥4500mAh，工作时间≥8小时 |
| 5 |  |  | 电池不借助于第三方工具可拆卸 |
| 6 |  |  | ▲标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔。为防止药水浸入USB接口，USB接口需标配胶塞 |
| 7 |  | ▲屏幕尺寸 | 5.0英寸≤显示屏幕尺寸≤6.0英寸；电容多点触控，支持戴手套/湿手触摸 |
| 8 |  | 屏幕分辨率 | 分辨率≥1440*720 |
| 9 |  | 摄像头 | ≥1200万像素，摄像头必须在机身背面 |
| 10 |  | 指纹 | 标配侧边指纹功能 |
| 11 |  | 扩展卡槽 | 满足2个及以上卡槽，同时支持1张SIM卡和1张TF卡 |
| 12 |  | 重量 | ≤300g 含标准电池 |
| 13 |  | 尺寸 | ≤165mm*80mm*17mm |
| 14 |  | 键盘 | 为便于消毒清洗设备正面必须为触控按键，不得有实体按键； |
| 15 |  | 防摔等级 | 可承受 1.2 米及以上高处到地面的多次跌落 |
| 16 |  | ▲外壳材料 | 白色抑菌材料，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分），整机支持紫外线消毒；并提供具有CNAS或CMA标识的的耐医用酒精擦拭和抗UV证明的检测报告复印件； |
| 17 |  | ▲防水防尘工业等级 | ≥IP67，并提供具有CNAS或CMA标识检测报告复印件 |
| 18 | 网络参数 | ▲WIFI网络 | 支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，支持wifi6；满足无线局域网WAPI安全协议标准。 |
| 19 |  | 4G网络 | 支持4G全网通； |
| 20 |  | 蓝牙网络 | ≥Bluetooth 5.0 |
| 21 |  | 定位系统 | 支持主流定位服务，GPS、北斗等 |
| 22 | 数据采集 | 条码扫描引擎 | 支持一维、二维条码扫描，支持临床常用条码识别。 |
| 23 |  | 准心扫描 | 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读（需提供功能截图证明文件） |
| 24 | 软件平台 | 操作系统 | Android 11.0及以上。 |
| 25 | 认证 | 产品认证 | ▲具备有效的 CCC 强制性认证证书。 |
| 26 |  |  | ▲医疗安全规范：投标产品符合医用电气设备安全通用要求，需提供第三方CNAS或CMA实验室出具检测报告复印件。 |
| 27 |  |  | ▲设备符合电子产品有害物限制使用的要求，提供CQC（中国质量认证中心）出具的认证证书复印件。 |
| 28 | 资质 | 生产商资质认证 | PDA品牌国产。 |
| 29 | 应用 | 系统兼容性 | ▲应用程序对接：可无缝对接我院现使用的移动护理系统、静配系统、消毒系统等，投标人仅负责PDA 终端侧的对接费用并包含在项目限价中。（需提供供应商承诺函盖公章）。 |

# ▲二、商务要求

| 签订合同时间及地点 | 1、合同签订时间：自成交通知书发出之日起25个工作日内。 2、签订合同地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 服务时间 及地点 | 1、质保服务期：自验收合格之日起三年。 2、服务地点：南宁市第四人民医院。 |
| 付款条件/支付方式 | 1、付款条件： 验收合格后一次性付款。 2、支付方式： 银行转账。付款前，中标方需提供等额增值税发票。 |
| 报价要求 | 1、报价涵盖服务所需的人员、设备、材料、税费等所有费用，提供详细报价清单，包含各项服务单价、数量和总价。 2、一次性报价，合同期内除特殊约定，价格不作调整。 3、报价货币为人民币（元）。 |
| 服务要求 | 1、服务响应时间 对于招标方提出的服务需求或问题，投标方应在1小时内做出响应。对于紧急情况（如影响项目正常运行的重大问题），投标方应在4小时内到达服务现场进行处理。 2、服务质量要求： 投标方应按照国家相关标准、行业规范及本招标文件的要求提供服务，确保服务质量达到优良水平。 |
| 验收标准 | 1、按合同和招标文件要求完成服务内容。 2、服务成果符合国家和行业标准及实际需求。 3、服务文档完整、准确、规范。 4、验收合格后双方签署报告；不合格则限期整改。 |

附件2

法定代表人授权委托书

南宁市第四人民医院：

我        （姓名）系         （供应商名称）是（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权          （姓名）以我方的名义参加                                           的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转授权委托权，特此授权委托。

法定代表人(签字或盖章):

供应商(盖公章):

被授权人(签字或盖章):

被授权人身份证号码:

附件3

廉洁响应承诺书

我公司（单位）在参加                                  采购项目中，我公司（单位）严格遵循“公开、公正、公平、诚实信用”准则，郑重承诺如下：

- 我公司（单位）提交的响应材料，均为本单位真实、有效、合法材料，无任何虚假。

二、不以他人企业名义响应或其他方式弄虚作假，骗取评选结果。

三、不向贵单位任何人员采取提供任何不正当利益等行贿腐蚀方式谋求不正当照顾或评选结果。

四、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商参与公平竞争。

五、评选后，双方按照采购文件和评选现场约定共同订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包。

六、如发现贵单位人员有索要或接受礼品礼金、财物、消费凭证、宴请、娱乐、旅游等各类消费的不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时将真实凭据向贵单位纪检监察室书面实名投诉举报，（举报邮箱：syyjjjcs2020@163.com,信件投递地址：南宁市兴宁区长堽路二里1号南宁市第四人民医院纪检监察室，投诉电话：0771-5667864），但不得随意捏造诬告。

我公司（单位）若违反上述承诺，自愿接受取消本次和今后响应资格，自愿接受相关规定、政策和法律的严肃处罚。

公司名称（盖章）：

法定代理人或被授权人：                     联系电话：

年    月    日

附件4

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日

附件5

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标号：（如有）

| 序号 | 项目名称 | 服务需求 | 响应文件具体响应内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件“附件1：服务需求清单”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（公章）：

日期：  年   月   日

附件6：

商务条款偏离表

请逐条对应本采购项目采购需求一览表中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | ▲签订合同时间及地点 1、合同签订时间：自成交通知书发出之日起25个工作日内。 2、签订合同地点：采购人指定地点。 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | ▲服务时间及地点 1、质保服务期：自验收合格之日起三年。 2、服务地点：南宁市第四人民医院。 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 三 | ▲付款条件/支付方式 1、付款条件： 验收合格后一次性付款。 2、支付方式： 银行转账。付款前，中标方需提供等额增值税发票。 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 四 | ▲报价要求 1、报价涵盖服务所需的人员、设备、材料、税费等所有费用，提供详细报价清单，包含各项服务单价、数量和总价。 2、一次性报价，合同期内除特殊约定，价格不作调整。 3、报价货币为人民币（元）。 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 五 | ▲ 服务要求： 1、服务响应时间 对于招标方提出的服务需求或问题，投标方应在1小时内做出响应。对于紧急情况（如影响项目正常运行的重大问题），投标方应在4小时内到达服务现场进行处理。 2、服务质量要求： 投标方应按照国家相关标准、行业规范及本招标文件的要求提供服务，确保服务质量达到优良水平 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 六 | ▲验收标准： 1、按合同和招标文件要求完成服务内容。 2、服务成果符合国家和行业标准及实际需求。 3、服务文档完整、准确、规范。 4、验收合格后双方签署报告；不合格则限期整改。 | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 供应商人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明商务响应承诺的具体内容，否则按无效响应处理。

⑶当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。

附件7

报价表

| 项号 | 项目名称 | 数量 ① | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市第四人民医院医用PDA设备采购项目 | 15台 |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 说明：报价合计金额不能超过最高限价67500 元。 |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其被授权委托人（签字或盖章）：

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。

附件8

评审办法

谈判小组以竞争性谈判采购文件为依据，对响应文件进行评审，在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（最后报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；最后报价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对最后报价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），并依照次序确定成交供应商。