教学实验设备采购（项目编号：GXZC2017-G1-14005-GXYL）


公开招标采购文件

采购项目编号: GXZC2017-G1-14005-GXYL
采购项目名称：教学实验设备采购

采购单位：广西师范大学 

采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司 ​​​​​​

                    2017年12月22日
目    录

第一章  公开招标公告
3
第二章  采购需求
9
第三章  投标人须知
36
一、总  则
38
二、招标文件
40
三、投标文件的编制
41
四、开  标
45
五、资格审查  ...................................... ....................... . .............................. .46
六、评  标
46
七、中标和合同
48
八、其他事项
49
第四章  评标办法及评分标准
51
第五章  合同主要条款格式
55
第六章　投标文件格式
61

投标文件的外包装封面格式
62
投标文件组成
62
第一章  公开招标公告
广西云龙招标集团有限公司受广西师范大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，对教学实验设备进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、采购项目名称：教学实验设备采购

二、采购项目编号：GXZC2017-G1-14005-GXYL     代理编号：YLGLG20171046-Q  

三、采购内容（具体内容详见附件：采购需求）

A分标：采购预算：人民币50.1860万元

	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	液压平衡电动对辊轧机
	1
	台

	2
	电池测试仪（共6台）
	1
	套

	3
	8点蓝电超级电容器测试系统（共2台）
	1
	套

	4
	纽扣电池拆卸机
	1
	台

	5
	真空搅拌机
	2
	台

	6
	电池电压内阻测试仪
	1
	台

	7
	气动储能点焊机
	1
	台

	8
	激光点焊机
	1
	台

	9
	光纤激光打标机
	1
	台

	10
	热成像仪
	1
	台

	11
	半自动圆柱形卷绕机
	1
	台

	12
	圆柱电池滚槽机
	1
	台

	13
	负极底壳单针点焊机
	1
	台

	14
	圆柱电池封口机
	1
	台

	15
	燃料电池热压机
	1
	台


B分标：采购预算：人民币23.2989万元

	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	单反稳定器摄像导轨
	1
	套

	2
	LED专业摄影灯箱
	1
	套

	3
	LED便携外拍影视灯套装
	2
	套

	4
	静物台
	1
	台

	5
	背景布套装
	1
	套

	6
	拍摄间
	1
	套

	7
	手持稳定器
	1
	台

	8
	手持稳定器
	1
	套

	9
	数位板
	1
	个

	10
	办公椅
	1
	张

	11
	办公桌
	1
	套

	12
	防潮柜
	2
	个

	13
	置物台
	1
	个

	14
	无人机航拍器
	1
	套

	15
	云台系统
	2
	个

	16
	独脚架
	1
	个

	17
	短焦激光投影
	1
	个

	18
	智能VR眼镜
	1
	套

	19
	沙发
	1
	张

	20
	小摇臂
	1
	个

	21
	录音话筒
	1
	个

	22
	手持LED摄影灯
	2
	个

	23
	单反话筒
	2
	个

	24
	单反监视器
	1
	台

	25
	合成式立体声功率放大器
	1
	

	26
	硬盘播放器
	1
	个

	27
	200芯音箱线
	2
	条

	28
	TF卡
	5
	张

	29
	便携音箱
	2
	台

	30
	无线降噪耳机
	1
	个

	31
	防水工程插线板
	2
	个

	32
	4K曲面显示器
	1
	台

	33
	器材箱
	2
	个

	34
	器材箱
	5
	个

	35
	教师办公座桌
	1
	套

	36
	配件
	1
	套

	37
	便携式计算机
	2
	台

	38
	创意数位屏 绘画手写屏
	1
	台

	39
	台式计算机
	2
	台


C分标：采购预算：人民币30万元

	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	会计虚拟学习平台软件
	1
	套


D分标：采购预算：人民币24.96万元

	项号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	高音箱型金属琴附槌
	4
	台

	2
	中音箱型金属琴附槌
	4
	台

	3
	低音箱型金属琴附槌
	4
	台

	4
	高音箱型木琴附槌
	4
	台

	5
	中音箱型木琴附槌
	4
	台

	6
	低音箱型木琴附槌
	4
	台


	7
	高音钟琴附槌
	4
	台

	8
	中音钟琴附槌
	4
	台

	9
	八音彩色按锺
	4
	个

	10
	八音彩色音筒
	3
	箱

	11
	铃鼓
	6
	个

	12
	铃鼓
	6
	个

	13
	手鼓
	6
	个

	14
	手鼓
	6
	个

	15
	儿童手鼓
	4
	个

	16
	儿童手鼓
	4
	个

	17
	儿童手鼓
	4
	个

	18
	金杯鼓
	6
	个

	19
	儿童金杯鼓
	8
	个

	20
	班戈鼓
	6
	个

	21
	哑鼓
	6
	套

	22
	哑鼓
	6
	套

	23
	琴槌
	8
	个

	24
	琴槌
	8
	个

	25
	琴槌
	8
	个

	26
	巴哈低音鼓
	1
	个

	27
	巴哈低音鼓
	1
	个

	28
	巴哈低音鼓
	1
	个

	29
	高低音梆子
	8
	个

	30
	方梆子
	4
	个

	31
	单响筒
	8
	个

	32
	双响筒
	8
	个

	33
	三响筒
	8
	个

	34
	打棒
	8
	个

	35
	舞板
	20
	块

	36
	棒铃
	8
	个

	37
	铃圈
	4
	个

	38
	大碰钟
	4
	个

	39
	三角铁
	5
	个

	40
	三角铁
	5
	个

	41
	三角铁
	5
	个

	42
	小镲
	20
	个

	43
	砂锤
	4
	个

	44
	砂锤
	4
	个

	45
	大雨声筒
	2
	个

	46
	小雨声筒
	2
	个

	47
	火车笛
	2
	支

	48
	小鱼蛙
	1
	个

	49
	大鱼蛙
	1
	个

	50
	春雷鼓
	1
	只

	51
	彩色纱巾
	80
	条

	52
	卡巴萨
	2
	个

	53
	沙蛋
	20
	个

	54
	腕铃
	20
	个

	55
	铁砂筒
	4
	个

	56
	齿木
	4
	个

	57
	液晶投影机
	1
	台

	58
	便携式计算机
	4
	台

	59
	专业功放
	1
	台

	60
	专业音箱
	2
	个

	61
	效果器
	1
	台

	62
	电源时序器
	1
	台

	63
	无线话筒
	2
	个

	64
	音响机柜
	1
	个


E 分标：采购预算：人民币39.429万元
	项号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	电子天平
	1
	台

	2
	台式离心机
	1
	台

	3
	恒温振荡摇床
	1
	台

	4
	光纤光谱仪
	1
	台

	5
	真空冷冻干燥机
	1
	台

	6
	加热磁力搅拌器
	3
	台

	7
	氙灯
	1
	台

	8
	单盘电子天平
	1
	台

	9
	电子天平
	1
	台

	10
	数显水浴恒温振荡器
	1
	台

	11
	高速冷冻离心机
	1
	台

	12
	智能光照培养箱
	1
	台

	13
	土壤采样器
	1
	台

	14
	超声波清洗器
	1
	台

	15
	旋转蒸发仪
	1
	台

	16
	电导率仪
	1
	台

	17
	双层恒温振荡器
	1
	台

	18
	洁净工作台
	1
	张

	19
	电导率仪
	1
	台

	20
	智能人工气候箱
	1
	台

	21
	多参数水质分析仪
	1
	台

	22
	真空干燥箱
	1
	台

	23
	双层全温振荡培养箱
	1
	台

	24
	鼓风干燥箱
	1
	台

	25
	真空干燥箱
	1
	台

	26
	电热恒温干燥箱
	1
	台

	27
	大气综合采样器
	1
	台

	28
	真空干燥箱
	1
	台

	29
	紫外可见分光光度计
	1
	台

	30
	水浴恒温振荡器
	1
	台

	31
	烘箱
	1
	台

	32
	标准恒温恒湿养护箱
	1
	台

	33
	萃取（混合澄清槽）
	1
	台

	34
	GPS定位仪
	1
	台

	35
	无人机
	1
	台

	36
	摄像机
	1
	台

	37
	除湿机
	1
	台

	38
	数码相机
	1
	台


如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、本项目需要落实的政府采购政策

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

五、投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格的企业事业单位。

3.本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目接受联合体投标。

六、招标文件的获取
1.获取时间：自本公告发布之时起至2017年12月29日止的正常工作日，正常工作时间是指每日上午8时00分到12时00分，下午14时30分到17时30分，双休日和法定节假日不办理业务。

2.获取地点：广西云龙招标集团有限公司（广西桂林市中山北路25号3楼）

3.招标文件售价每本250元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费50元（邮购招标文件的，必须于获取招标文件截止时间前将招标文件的工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号。联系电话0773-2887311，未提供邮费的不代办邮寄、不提供电子招标文件)。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，投标人在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

邮购招标文件的开户银行和账户：

开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行
银行账号：8113001013100074449

4.获取招标文件的方式：

①法定代表人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证
书等）副本复印件各一，须加盖单位公章；非法定代表人本人购买的，需携带授权委托书及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章。

②邮购招标文件的，供应商必须于招标文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及其法定代表人本人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料须加盖单位公章，也必须于招标文件发售截止时间前寄到采购代理机构财务部（联系电话：0773-2887311），否则，邮购不成立。

七、投标保证金
投标保证金金额（人民币）：A分标：伍仟壹佰元整（￥5100.00）；B分标：贰仟肆佰元整（￥2400.00）；C分标：叁仟元整（￥3000.00）；D分标：贰仟伍佰元整（￥2500.00）；E分标：肆仟元整（￥4000.00）（以上分标均须足额交纳）。
投标人必须于投标截止时间前将投标保证金以转账或电汇等非现金形式交到广西云龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449】，否则视为无效投标保证金。本项目各分标均不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。
八、投标截止时间和地点
投标人应当于2018年1月12日上午10时00分前将投标文件密封送交到广西云龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市中山北路25号3楼），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

投标文件提交起止时间：2018年1月12日上午9时00分～10时00分
九、开标时间及地点
本次招标将于2018年1月12日上午10时00分在广西云龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市中山北路25号3楼）开标。
十、网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxyunlong.cn（广西云龙招标网）。

十一、联系事项

1. 采购单位名称：广西师范大学
联系人：高萍丽  联系电话：0773-5846462

地址：广西桂林市育才路15号
2．采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司

联系人：刘芳芳、何涛  联系电话：0773-2887388  2887399  传真：0773-2889218

联系地址：广西桂林市中山北路25号3楼

3. 监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话： 0771-5331544  

十二、公告期限：自本公告发布之日起至2017年12月29日。
附件：采购需求                                    

                                        广西云龙招标集团有限公司

                                         2017年12月22日

第二章  采购需求

说明：

1．本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 投标人认定为小型和微型企业且所投产品为小型和微型企业产品的
价格给予6%的扣除；投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含）的，可给予联合体2%的价格扣除，扣除后的价格为评标报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5．台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。
A分标：
	一、采购需求

	项号
	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	液压平衡电动对辊轧机
	1.设有正反转，线速度可调。

2.液压平衡推力装置使轧制力均匀、稳定（最大压力55T）。

3.轧制后的片材表面光滑、平整，厚度均匀度±2.5μm。

4.极片材料第一次轧制时厚度可一次减薄20%-30%（如需轧制更薄，须进行多次轧制，每次轧制量建议5μm ）。

5.采用PLC控制轧制力系统和收放卷系统（收放卷系统是独立选项）。

6.PCL可根据采集轧制力与轧制密度（厚度）关系，以线性图的方式显示在PLC屏幕上，并设有历史数据储存及数据输出打印功能。

7.配置电源：AC110V/60Hz AC220V/50Hz。

8.压缩空气：≥0.3Mpa。

★9.轧制力：参考值为1T-45T

★10.轧辊：210mm×530mm。

★11.轧辊硬度：表面HRC62-HRC68，内部HRC60-HRC62。

12.轧制平整度：±0.0025mm。

13.调速范围：1m/min-6m/min。

14.产品规格：尺寸：约1200mm×420mm×800mm；重量：约800kg。                 
	1
	台

	2
	电池测试仪
	电池测试仪由以下6台设备构成。

1.量程范围（连续可调）
（1）5V/5mA（8通道每台）2台：
★（2）充电电压：0V---9.6V；       
（3）放电电压：0V---4.8V；
（4）恒电压：  0V---4.8V；     
（5）精度范围（最大误差）:±10μA ；
（6）充电电流：10μA -5mA；      
（7）放电电流：10μA -5mA；
（8）采样时间：三秒一条数据（普采）。
2.量程范围（连续可调）
（1）5V 10mA（8通道每台）3台：
（2）量程范围（连续可调）；
（3）5V/5mA（8通道每台）：6台；
（4）充电电压：0V---4.8V；       
（5）放电电压：0V---4.8V；
（6）恒电压：  0V---4.8V；     
（7）精度范围（最大误差）:±10μA； 
（8）充电电流：10μA -5mA；      
（9）放电电流：10μA -5mA；
（10）采样时间：三秒一条数据（普采）。
3.量程范围（连续可调）
（1）9V/10mA（8通道每台）1台：
★（2）充电电压：0V---8.6V；       
（3）放电电压：0V---8.6V；
（4）恒电压：  0V---8.6V；     
（5）精度范围（最大误差）:±20μA；
（6）充电电流：20μA -10mA；      
（7）放电电流：20μA -10mA； 
（8）采样时间：三秒一条数据（普采）。
4.测量及控制精度 
（1）电流 ：0.1%RD+0.1%FS；
（2）电压 ：0.1%RD+0.1%FS；
（3）时间 ：计算机系统时间±1秒（无累计误差）。
	1
	套

	3
	8点蓝电超级电容器测试系统（共2台）
	8点蓝电超级电容器测试系统由以下2台设备构成。

1.5V/1A-K（8通道每台）1台：

（1）充放电电电流范围 0～1 A；

（2）放电电压范围1V～9.8V；

（3）充电电压范围0V~9.8V；

★（4）采样速率 :一秒采集三条数据。

2.5V/5A-K（8通道每台）1台：

★（1）充电电压：0V---9.8V；       

（2）放电电压：1V---9.8V；

（3）恒电压：  1V---9.8V；       

（4）精度范围（最大误差）:±10mA；

（5）充电电流：10mA -5A；           

（6）放电电流：10mA -5A；

★（7）采样时间：一秒三条数据（快采）。

3.测量及控制精度 

（1）电流 ：0.1%RD+0.1%FS；

（2）电压 ：0.1%RD+0.1%FS；

（3）时间 ：计算机系统时间±1秒（无累计误差）。
	1
	套

	4
	纽扣电池拆卸机
	★1.内置安全溢流油阀，可根据需要调整压力，同时可设定压力上限。

2.操作导致的压力过大产生的破坏，保证了机器使用安全。

★3.内嵌式压力表,可以观察及准确控制封口压力的大小。

★4.采用液压式驱动，压力大可达8T。

★5.采用液压结构。

★6.精密的模具设计保证封口成型的精确可靠，牢固的钢结构设计，使用稳定安全。

7.要求体积小，操作方便，可置于手套箱内操作。

8.要求外形美观，维护简便具有体积小，操作方便，成型精确。

★9.手摇杆操作力度小于6kg。

★10.正常纽扣电池拆卸压力的压力表读数在70～200kg/cm2。本机在出厂前已设定在70～200kg/cm2。

11.采用国内知名品牌模具材质。
★12.结构件材质：采用高强度的铬钢及合金铝,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈。

13.外形尺寸：约232mm *190mm *330mm

14.重量：约30kg。
	1
	台

	5
	真空搅拌机
	1.医用真空泵。

2.真空度高，搅拌力大，振幅可调。

3.无气泡，均匀高密。

4.内置振荡器，实现一机两用。

5.电压：AC220V±10%。

6.功率：150W。

7.混料罐：150ml不锈钢罐，550ml铝罐。

8.振荡方式：无级调速。

9.转速：320rpm。

10.搅拌时间：0-99min可设置。

11.真空度：0.08MPa-0.09Mpa。

12.尺寸：约330mm×310mm×510mm。
	2
	台

	6
	电池电压内阻测试仪
	1.测量方法：四端子测试法。
2.电压：

★（1）电压测量范围：0V~50V；

（2）精度：± (0.1% of FS + 0.1% of reading)。

3.电阻

（1）电阻测量范围：200mΩ\2000mΩ两种可自动切换；

（2）精度：0mΩ ~200mΩ：± (0.5% of FS + 0.2% of reading)；

（3）200mΩ~2000mΩ：± (0.5% of FS + 0.2% of reading).

4.A/D方式：12位SAR逐次比较方式。

5.频率：

（1）测试频率：1kHz；

（2）采样率：100次/S。

6.显示刷新率：5次/S。

7.测试电流：MAX AC 20mA。

8.比较器：

（1）开启方式：手动开启/关闭；

（2）数量：10组电压及内阻上、下限；

（3）异常报警方式：使用比较器时，可进行蜂鸣器的ON/OFF设定；电压或交流内阻超出比较器上下限时，蜂鸣器鸣响；绿色指示灯亮表示合格，红色指示灯亮表示不合格。

9.存储功能：最多可存储10万组测试数据。

10.查看功能：可以查看历史测试结果。

11.校准功能

（1）零点校准：同时校准电压与内阻的零点；

（2）电压校准：使用外部DC 3V～50V (可设置）基准校准电压；

★（3）交流内阻校准：使用1.0~2000mΩ（可设置）精密电阻校准内阻。

12.预热时间：3min以上。

13.工作温度范围：0℃~40℃（在25±10℃范围内，保证测量精度：精度漂移0.005% of FS /℃）。

14.体积：W*D*H:约 120*75*25(mm)。
	1
	台

	7
	气动储能点焊机
	1.储能电容：6600uf。

2.变压器输出最大功率：18 KVA。

3.输出最大短路电流：5000A。

4.预焊电压：80.0V—330V可调,精确度0.5V。

5.焊接电压：80.0V—330V可调,精确度0.5V。

6.焊接时间：1.0ms—20.0ms可调,精确度0.1ms。

7.适用范围： 平行焊最大厚度：0.03mm~0.2mm。 

8.上下对焊最大厚度：0.3 mm +0.5 mm。

9.整机重量：约40KG。

10.外形尺寸：约350L*180W*280H (单位：mm)。

11.输入电源：单相 AC220V/50Hz。

12.输入电流＜5A。 

13.输入功率＜1200W。
	1
	台

	8
	激光点焊机
	1.激光波长：1064nm。

2.激光平均功率：180W。

3.激光输出方式：氙灯泵浦、脉冲发射。

4.脉冲频率：1-50Hz。

5.最大单次能量：60J。

★6.脉冲宽度： 0.3-20ms可调。

★7.焊接斑点直径： 0.2-2.0mm。

8.聚焦透镜焦距：F100mm。

9.焊接速度： ≥400mm/分钟（不锈钢δ=0.5mm）。

10.最大焊接熔深：1.5mm。

11.控制方式：手动。

12.激光器冷却方式：水冷。

13.连续工作时间： ≥12小时。

14.激光级别：4级。

15.供电系统 ：220V、50Hz。 

16.标配：激光点焊机手动200*300幅面、（手动Z轴上下150mm）。

17.标准落地式机柜。
	1
	台

	9
	光纤激光打标机
	★1.打标范围： 110mm*110mm /250mm*250mm (可选)。

2.雕刻范围：110mm *110mm、250mm*250mm 。

3.最大扫描速度：≤18000mm/s。

4.打标重复精度：±0.001mm。

5.激光波长：1064nm。

6.操作系统：WinXP wind7。

7.控制接口：标准USB。

★8.最小字符：0.1mm。

9.最小线宽：0.01mm。

10.光束质量M2：M2﹤1.8。

11.激光输出功率：≤20W。

12.激光重复频率：20KHz-200KHz。

13.冷却系统：风冷。

14.光束质量：要求聚焦光斑小，加工质量好。

15.使用成本低：光电转换效率达90%，耗电不到500W，无耗材。

16.要求高效率、速度快：功率密度高、加工速度是传统激光器2-3倍。

17.故障率：光纤光栅替代传统谐振腔，不需调整，寿命≥10万小时。

18.要求稳定性高。
	1
	台

	10
	热成像仪
	1.IFOV（空间分辨率）：1.0 mRad。
★2.探测器分辨率：320*480。
3.视场角：35.7°*26.8°。
4.距离与光点尺寸比：504:1。
5.无线连接：有。
6.兼容 Fluke Connect® 应用程序：是（如有提供）。
7.IR-Fusion® 技术。
8.AutoBlend™ 模式：5 个预设值（0%、25%、50%、75%、100%）。
9.画中画 (PIP)：5 个预设值（0%、25%、50%、75%、100%）。
10.对焦系统：手动对焦，最小焦距，0.15 m (6 in)。
11.加固显示屏：3.5 英寸（横向）320 x 240 LCD。
12.采用适用于单手使用的舒适耐用设计。
13.热灵敏度 (NETD)：30 °C 目标温度时，≤ 0.08 °C (80 mK)。
14.温度测量范围（-10 °C 以下未校准）：-20 °C 至 +550 °C（-4 °F 至 1022 °F）。
15.水平和跨度：顺畅的自动和手动缩放。
16.在手动与自动模式之间快速自动切换：有。
17.手动模式下的快速自动重新调节：有。
18.最小跨度（手动模式下）：2.5 °C。
19.最小跨度（自动模式下）：5 °C。
20.内置数字照相机（可见光）：5 MP。
21.帧频：9 Hz。
22.激光指针：有。
23.数据存储和图像捕捉。
24.扩展的 SD 存储系统：内置 4GB 存储卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡。
25.图像捕捉、查看、保存机制：单手图像捕捉、查看和保存功能。
26.图像文件格式：非辐射测量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全辐射测量 (.is2)。
27.非辐射测量（.bmp、.jpg）文件无需使用分析软件。
28.即刻上传：使用 Wifi 连接即刻将捕获的图像上传到 Fluke Connect 服务器。
29.内存查看：缩略图查看。
30.软件：SmartView® 软件–全面分析和报告软件及 Fluke Connect®（如有提供）。
31.使用 SmartView® 软件导出文件的格式：BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF。
32.语音附注：是。
33.IR-PhotoNotes™：是（3 个图像）。
34.标准视频录制：有。
35.辐射测量法视频录制：有。
36.视频文件格式：非辐射（MPEG 编码 .AVI）和全辐射 (.IS3)。
37.流化视频（远程显示）：有。
38.电池：

（1）电池（可现场更换、可充电）：两块锂离子智能电池组，通过五格 LED 显示来指示电量水平。
（2）电池使用时间：≥4 小时 。
（3）电池充电时间：2.5 小时完全充电。
（4）电池充电系统：双座电池充电器或在热像仪内充电。
39.交流电工作：通过随附电源（100 VAC 至 240 VAC，50/60 Hz）使用交流电工作。
40.温度测量：
（1）精度：±2 °C 或 2% （在标称温度 25 °C 下，取较大数值）。
（2）屏显发射率校正：是（数值和表格）。
（3）屏显反射背景温度补偿：有。
（4）屏显传输校正：有。
41.调色板：
（1）标准调色板：8：铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反相琥珀色、液态金属色、灰阶、反相灰阶。
（2）Ultra Contrast™ 调色板：8：超铁红色、超蓝红色、超高对比度、超琥珀色、超反相琥珀色、超液态金属色、超灰阶、超反相灰阶。
42.通用技术指标：
（1）颜色报警（温度报警）：高温、低温、等温线。
（2）红外光谱带：7.5 μm 至 14 μm。
（3）操作温度：-10 °C 至 +50 °C（14 °F 至 122 °F）。
（4）存放温度：-20 °C 至 +50 °C（-4 °F 至 122 °F）。
（5）相对湿度：10% 至 95%，非冷凝。
（6）中心点温度测量：有。
（7）点温度：有。
（8）用户可定义点标记：="3"。
（9）中间框：可扩展/收缩的测量框具有 MIN-MAX-AVG（低-高-中）三档温度。
（10）安全标准：EN 61010-1：非 CAT、污染等级 2、EN 60825-1：2 类、EN 60529、EN 62133（锂电池）。
（11）电磁兼容性：EN 61326-1:2006、EN 55011: A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3。
（12）C Tick：IEC/EN 61326-1。
（13）US FCC：EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3。
（14）振动与冲击：2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29。
（15）掉落：可承受 2 米（6.5 英尺）的掉落冲击。
（16）尺寸（高*宽*长）：约26.7* 10.1* 14.5 cm (10.5* 4.0* 5.7 in)。
（17）重量（含电池）：固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手动对焦 .77 kg (1.7 lb)。
（18）壳体防护等级：IP54（防尘封口保护，全方位防水）。
（19）支持的语言：捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语。

★（20）含设备使用记录仪，记录使用情况，使用人员，在连接网络情况下，可以远程查看设备使用记录。
	1
	台

	11
	半自动圆柱形卷绕机
	1.单立板结构，隔膜纸卷料上料，被动式张力控制，张力大小可调； 

极片人工放置，夹具辅助定位，真空辅助吸片，保证卷绕整齐度； 

卷绕速度与直径可自由设定，可卷绕直径 14-32mm 范围内的电池。 

2.自动拉隔离膜，自动裁断，手动贴胶布（提供自动出胶布机）。 

3.采用兼容性设计，电池尺寸调节范围大。 

4.PLC 控制，触摸屏设定，脚踏开关操作，各项参数均可设定。

5.电 源：电压单相 AC220V±10%(可定制 110VAC)，频率 50Hz/60Hz，功率 1KW。 

6.气源：0.5~0.8MPa 压缩空气。 

7.使用环境：建议环境温度 25±3℃，湿度 30~90RH，无振动和电磁干扰。 

8.卷绕方式：卷料隔膜，片式极片。 

9.卷针形式：对插式卷针，标配直径 3.5mm。 

10.卷绕尺寸：直径 14-32mm，长度 25-70mm。 

11.卷绕精度：整齐度优于 0.5mm。 

12.导槽长度：1200mm，极片可稍长。 

13.切膜方式：自动切断。 

14.张力控制：150g 以内可设定。 

15.卷绕速度：Max. 300r/min 可在触摸屏设定。 

16.隔膜卷径：Max. 250mm。

17.胶布贴装：提供自动出胶布机，手工贴胶布。 

18.安装尺寸：约L1000mm*W700mm*H900mm。 

19.重量：约 360Kg。
	1
	台

	12
	圆柱电池滚槽机
	1.可更换式滚刀，要求滚槽精度高，尺寸稳定性好。 

2.标配 18650、26650 模具，更换模具实现不同型号的圆柱电池滚槽。 

3.滚槽深度可调，带电池轴向变形补偿功能。 

4.主机与控制箱分体设计，便于操作和使用。 

5.电源：电压单相 220VAC±10%(可定制 110VAC)，频率 50Hz/60Hz，功率 200W。 

6.气源：0.5-0.8MPa 压缩空气。 

7.使用环境：建议环境温度 25±3℃，湿度 30~90RH，无振动和电磁干扰。 

8.滚槽深度：1.2~2.0mm 可调。 

9.滚槽宽度：1.1~1.5mm，可根据要求设计。 

10.加工精度：±0.1mm。

11.滚刀寿命：≥100 万次。 

12.工作节拍：约 8pcs/min。 

13.安装尺寸：约L600mm*W230mm*H350mm。 

14.重量：约 55Kg。
	1
	台

	13
	负极底壳单针点焊机
	1.焊接电流稳定，要求焊点大小均匀、美观，火花小。

2.焊接时要求无出现低压和出水现象。

3.采用微电脑单片机控制，可以实现单脉冲、双脉冲及多脉冲焊接。

4.各项参数均为采取数字化设置，调节直观准确。

5.对位准确，适合小帽电芯的焊接，且成品率高。

6.两个焊针的压力可独立调节，且调节方便，确保焊接压力稳定可靠。

7.焊接开关采用光电开关。

8.电源：AC220V50Hz。

9.输出最大功率：10KW。

★10.输入气压：0.1MPa-0.8MPa压缩空气。

11.焊接：单脉冲、双脉冲、多脉冲。

12.焊接电流：0-99A可调。

13.使用范围：0.03mm-0.25mm厚的焊接片。

14.尺寸：约800mm×580mm×1200mm；重量：约45kg。
	1
	台

	14
	圆柱电池封口机
	1.液压缸驱动模具进行圆柱电池封口，增力手柄操作省力。 

2.小巧轻便，可方便地放置在手套箱内使用。 

3.精密的模具设计保证封口成型的精确可靠，封口要求品质优异。 

4.纯手动运作，无需用电用气，方便易用。

5.封口压力：50kg/cm2~80kg/cm2，出厂设定圆柱电池封装推荐压力。 

6.操作手柄：钮扣电池封口操作手柄压力小于6Kg。 

7.封口模具：标配 18650封装模具，可选配或增配其它规格。 

8.安全油阀：出厂前已设置，为防止对设备造成损坏请适度调整提高该卸油压力。 

9.安装尺寸：约L230mm*W180mm*H360mm。 

10.重量：约 48Kg。
	1
	台

	15
	燃料电池热压机
	1.模压板为SKD铬钼合金材质，表层经渗渗氮、镀铬、抛光等工艺处理，铬氏硬度HRC60，坚硬耐磨。

2.高硬度精密导柱承载上下双层压板结构，载荷平稳，坚固耐用。

3.压力大小可以无级调节。

4.采用加热控制技术，加热板表面的温度分布均匀一致好。

5.产品机件表面电镀或冷色烤漆，要求外形美观。

★6.最大压力：40T。

★7.温度范围：常温-400℃。

8.稳定精度：±1℃。

9.温控器：LED数码显示器，按键设定输入，数值显示输出。

10.加热方式：电热管。

11.压板尺寸：约220mm*220mm*40mm。

★12.开口距离：80mm。

13.压板材质：SKD铬钼合金。

14.压板表面：HRC60镜面镀铬。

15.上下压板平面度：＜0.02mm。

16.压板层数：1层工作区域，上下模板加热。

17.压力表：0-450KG/㎡。

18.加热功率：3KW。

19.体积：346*220*900（W*D*H）mm。

20.电源：AC220V 15A。

21.重量：约98KG。
	1
	台

	二、本项目采购预算：伍拾万零壹仟捌佰陆拾元整（￥501860.00）

	三、商务要求表

	售后技术服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.本项目第10项号货物“热成像仪”货物免费保修期最短不得少于2年，其余项号货物免费保修期最短不得少于1年。

3.提供终身维护服务。

4.技术支持服务：免费保修期内定期对设备进行检修，提供永久性电话技术指导。

5.接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到到位。在规定时间内不能解决问题的设备应在24小时内提供等同档次设备给采购人使用。

	交货期及交货地点
	1.交货期：自签订合同之日起 十 个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在一个月内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，货物正常使用至1年免费保修期满后的5个工作日内由采购人一次性付清（无息）。 XE "货到并经采购人相关部门检验合格后支付合同价款的60%；40％的合同价款在设备安装调试完毕，经采购人相关部门验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在一个月内一次性付清（无息）。" 

	   核心产品
	本项目的核心产品为：第1项号产品“液压平衡电动对辊轧机”。

	其他要求
	1.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

2.本分标投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

4.以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

5.以上“项目要求及技术需求”中未标注“★”的要求发生实质性负偏离达6项以上（含6项）的，作投标无效处理。


B分标：
	一、采购需求

	项号
	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	单反稳定器摄像导轨
	1.材质：单反滑轨碳纤维。
2.驱动方式：电动滑轨，具备跟拍、扫拍、延时功能。适用于/电影/风景/夜空/人像/街拍，顺滑静音4轴滑轮，自动往返功能，手动、电动切换。
3.附件：附带快门线和便携包。
4.长度：1.2米。
	1
	套

	2
	LED专业摄影灯箱
	1.每套含：60WLED常亮灯（3只）；S-60*80柔光箱（3只）；JB-2230铝灯架（3只）。
2.光通量＞8500Lm。
3.LED寿命＞10万小时。
4.标准色温、高显色性Ra＞90。
5.调光范围：10%-100%。
6.尺寸：约165*155*190mm。
7.重量：约0.6KG。                                                                                                                                                             
	1
	套

	3
	LED便携外拍影视灯套装
	便携影视灯外拍套装，套装含，便携LED灯3只，灯架三个，手持支持电池使用LED灯2支（含电池），柔光箱3个，便携包套组。                                                                                                                                                        
	2
	套

	4
	静物台
	1.专业型静物拍摄台。
2.规格：高75cm*宽100cm*台面长200cm。
3.铝合金支架，台板采用乳白半透明材质，通过台面漫射光增加立体感，磨砂面用于常规拍摄，光面拍摄效果有轻微倒影，后背可根据要求自由调节俯仰角度：110°-180°，可放较大产品。
4.要求安装简便，承重3-5公斤，含包装重约19公斤。 
	1
	台

	5
	背景布套装
	1.规格：3m*6m。
2.高密度纯棉背景布，密度：78*53，145克/平方米。
3.防皱，拍摄无反光，无接缝，易于洗涤清洁。
4.可折叠、易于运输、携带、收纳。
5.将背景架横杆直接插入，无需使用夹子固定。
6.适用范围：各种男装、女装、童装的拍摄，或者拍摄各种淘宝商品，以及PS抠图、影视抠图等。
7.套装可变颜色五种以上（含五种），含背景架。
	1
	套

	6
	拍摄间
	1.证件照拍摄套装，兼容人像头像拍摄影棚。
2.含灯光、三色背景、背景布、柔光布等。
	1
	套

	7
	手持稳定器
	1.三轴手持稳定器。
2.支持单反微单相机5D3 GH5 D800等。
3.套装包含 SK03稳定器+7英寸监视器+电池+蟹钳怪手。
4.快速装配。
	1
	台

	8
	手持稳定器
	1.单反手持稳定器 。
2.材质：铝合金摄像。
3.便携式减震器，支持5D3等单反相机。
	1
	套

	9
	数位板
	1.商品毛重：约0.65kg。
2.感应方式：电磁式。
3.种类：手写板。
4.压感等级：2048M。
5.配备压感笔。
	1
	个

	10
	办公椅
	1.椅：五星脚。
2.材质：钢制脚。
3.功能：可躺。
	1
	张

	11
	办公桌
	1.5人位，相对转角办公桌。
2.带5个小柜和5张椅子。
	1
	套

	12
	防潮柜
	1.适用类目：单反相机、摄像机。
2.兼容：纸类，光学器材，化工原料，精密机器仪器产品。
3.外面材质：≥1.0mm冷轧钢板。
4.内部尺寸：约H663*W410*D345(mm)。
5.外部尺寸：约H736*W455*D382(mm)。
6.重量：约23kg。
	2
	个

	13
	置物台
	1.长1.5——2米、宽0.5——1米、高0.34——0.37米。
2.抗压能力较强
	1
	个

	14
	无人机航拍器
	1.重量：约0.743克。


2.最大旋转角速度35。


3.最大可倾斜角度35度


4.最大上升/下降速度：18公里/小时


5.最大飞行速度：65公里/小时


6.云台：最大控制转速：270转/分


7.传感器尺寸：21英寸。


8.有效像素：1240万像素


9.遥控器：最大通讯距离：7000米


10.工作电流/电压：11.4


11.移动设备系统版本：ios、安卓、配套移动设备、安卓、苹果。
12.包含电池、充电器套装。
	1
	套

	15
	云台系统
	1.最大发射功率2W。
2.最大收发距离：≥30Km。
3.增益天线：
（1）32dbi天线。
（2）自动跟踪雷达定向天线。
（3）频率范围5150-5950 MHz。
（4）增益 32 dBi。
4.可放大传输信号，延长信号传输距离。
（1）最大增加收发距离：10Km。
（2）地面站软件。
（3）可实现与飞控和导航系统的安装配置、在线调参、飞行任务规划与实时调整、飞行监控、数据分发、文件回放等功能。
（4）流程化傻瓜式的安装配置模块、2D/3D全景可视化的飞行任务规划与执行模块、智能化专业的飞行数据回放与分析模块。
（5）支持一站多机控制。
（6）支持遥测数据分发，方便与C4I系统集成。
（7）内置多种制式飞行计划（航拍、降落等），支持航路点实时拖曳。
（8）支持多种地图类型，支持Google MAP在线更新。
（9）高度可配置设计，支持从功能到界面的用户自定义。
（10）提供JOUAV GCS开发套件，支持用户定制开发。
（11）与3D地图生成软件兼容。                                                              
（12）高速高清图像自动回传，回传速度为：照片：≥5张/秒，照片质量≥2500*1500；≥8张/秒，照片质量≥1920*1080。
5.地面站用3D地图制作软件：在地面站接收到数据采集系统回传的图像数据后，软件自动实时进行3D图像建模，绘制3D图像，并可设定分区域或总体建模，自动生成。并根据实际拍摄环境的情况自动进行渲染上色。
	2
	个

	16
	独脚架
	1.脚管节数:4节。
2.最大管径:32mm。
3.最小管径:22mm。
4.折合高度:725mm。
5.最低工作高度:725mm。
6.最高工作高度:1750mm。
7.脚管锁类型:旋钮式。
8.螺丝尺寸:3/8。
9.承重:约10kg。
10.自重:约1.4kg。
	1
	个

	17
	短焦激光投影
	1.≥1100流明。
2.分辨率1080P以上，支持4K解码。
	1
	个

	18
	智能VR眼镜
	1.机身尺寸：长100CM*宽100CM*高100CM，机身重量约2.3KG。
2.机身材质:分类塑胶。
3.包含：发烧VR主机*1，VR近视镜片套装*，头盔*1，基站*2，串流盒*2，线材*1套，无线套件*1，基站支架*2。
	1
	套

	19
	沙发
	皮质，支持3-5人小组讨论。
	1
	张

	20
	小摇臂
	1.纯铝合金材质摇臂。
2.承重：约10kg。 
3.摇臂自重约4.2kg(不含脚架和尾端平衡配重的重量)。 
4.摇臂前端可以搭配球型云台使用并且可以前端单独进行俯仰调节，后部关节可折叠。
5.摇臂可以75mm或者65mm的三脚架使用。
	1
	个

	21
	录音话筒
	1.3米同期录音话筒标配+防风三件套+NTG2话筒（内含毛衣笼子手柄）。
2.BLIMP全面防风防震的话筒悬浮支架系统。
3.可配合RØDE NTG-1、NTG-2、NTG-3以及NT4立体声等话筒使用。                                     
	1
	个

	22
	手持LED摄影灯
	1.功率：最大9W。
2.亮度：最大1000LM。
3.规格：约550mm*35mm*29mm。
4.充电接口：Micro USB。
5.色温：3000-5700K。
6.电池：2600mAH 7.4V 19.2WH。
7.双色温：亮度为6级，2种色温可调。
8.带遥控：红外遥控，遥控距离≥7米。
	2
	个

	23
	单反话筒
	1.麦克风适用于5D2 5D3 D800单反话筒摄影摄像，标配。 
2.电容式麦克风。
3.超心形指向。
4.可以使用电池。                                     
	2
	个

	24
	单反监视器
	1.7英寸IPS高清监视器。  
2.液晶屏幕:LTPS。
3.四色峰值辅助功能。
4.分辨率:1920*1200。
5.HDMI接口。
	1
	台

	25
	合成式立体声功率放大器
	1.模拟音频输入：5(非平衡线性输入*4 + 平衡输入*1)。
2.声道数：2。
3.总谐波失真：约 0.008 (1kHz/10W)。
4适配音箱阻抗：4-16欧姆。
5.频率响应特性：约 10-100kHz。
6.信噪比(关闭所有音效)：约 96dB。
7.音箱接线柱类型：螺旋型。
8.可拆卸电源线：是。
9.电源要求：220V 50/60Hz。
10.遥控控制：是。
11.配件：电源线，电池.
12.包装尺寸（长宽高）：约 550*496*216mm。
13.主机尺寸（长宽高）：约 430*130*420mm。
14.重量
（1）包装重量：约 17kg。
（2）主机重量：约 17kg。
	1
	

	26
	硬盘播放器
	1.颜色银色。
2.音响最大输出功率约 35W。
3.USB接口。
4.定时开关机。
5.机身输出接口。
线性输出，平衡输出。
6.主机尺寸：约390*430*130mm。
7.主机重量：约 14.5kg

8.1TB大容量硬盘 可通过USB连接外置硬盘扩展容量.可连接PC及Wi-Fi(11b/g/n)或LAN（支持Gigabit）等高速网络。
9. DSD母带重置引擎 

10.两大功率变压器。 

11.低相位噪声石英晶振。
	1
	个

	27
	200芯音箱线
	1.发烧级增强屏蔽型高保真200芯音响线10米/条。
2.纯无氧铜材质加强屏蔽传输新工艺，适合各种复杂布线下的家居装修会议及公共场所下的音频工程使用，保证音响，喇叭连接线传输音频信号。
	2
	条

	28
	TF卡
	1.高速存储TF卡读速98MB/s 以上。

2.32G。
	5
	张

	29
	便携音箱
	1.IPX5防水设计，支持蓝牙配对成组，可以手机APP控制，夜晚喇叭有灯光。
2.体积约 279 mm × 100 mm × 105 mm，重量约1500 g。
	2
	台

	30
	无线降噪耳机
	1.佩戴方式入耳式，降噪豆，左右分离式。
2.颜色：黑色。
3.频响范围：2400 MHz - 2483.5 MHz。
4.重量：约6.8 g（耳机）。
5.驱动单元类型/直径：6mm。
6.频响范围：50 Hz - 8000 Hz。
7.全指向。
8.无线降噪。
	1
	个

	31
	防水工程插线板
	1.防水延长线防爆插线板 20米长。
2.插孔数量：三位。
3.额定电压：250V。
4.额定电流：10A。
5.额定功率：2500W。
	2
	个

	32
	4K曲面显示器
	1.面板类型：IPS。
2.面板尺寸：34英寸。
3.宽屏：21：9。
4.屏幕比例：21:9。
5.最佳分辨率：3440*1440。
6.响应时间：5ms。
7.点距：0.2325 mm *0.2325 mm。
8.色数：10bits (8bit+FRC), 1.07B。
9.亮度：300cd/m2。
10.对比度：Mega（动态）。
11.可视角度：178/178(CR≥10)。
12.LED背光。
13.电源：100 ~ 240V。
14.尺寸：约817.6*88.7* 360.8（不连底座）。
15.重量：约8.3（含底座），约6.2（不含底座）。
16.支持壁挂，壁挂规格：100*100mm。
17.21：9 曲面 超宽屏 QHD FreeSync 超过sRGB 99%色彩空间 色彩校准。
	1
	台

	33
	器材箱
	标配隔物层，铝镁合金拉杆箱，≥29寸。 
	2
	个

	34
	器材箱
	≥29寸铝合金拉杆箱。
	5
	个

	35
	教师办公座桌
	要求符合人体工学设计，办公桌（要求能放下两个显示器、两台打印机）办公椅各一张。
	1
	套

	36
	配件
	安装本分标货物所需的配套配套电脑插排，网络端口，路由器、分流器、网线布局等。
	1
	套

	37
	便携式计算机
	1.深空灰色
2.2017新款15.4英寸Multi-Touch Bar。
3.物理分辨率2880*1800。
4.Corei7/16GB/512GB。
	2
	台

	38
	创意数位屏 绘画手写屏
	1.颜色：黑色。
2.规格：接口类型。
3.USB-C（以获得最佳性能）或采用可选的 Wacom Link 的连接Mini DisplayPort。
4.外型尺寸：约250*170*6.6 毫米。
5.感应区尺寸：约294*166 毫米（11.6* 6.5 英寸）。
6.分辨率：5080 lpi。
7.笔尖和橡皮擦均为 8192 级压力感应。
8.配置清单：Pro 13寸屏,Pro Pen 2(配备彩色套环),笔座、10 个替换笔尖（6 个标准笔尖、4 个毡头笔尖）及笔尖更换工具笔夹,AC 电源适配器,电源线，配备 USB-C、Mini DisplayPort 和 A 型 USB 连接线/接头,快速入门指南,清洁布
	1
	台

	39
	台式计算机
	1.Retina 5K 显示屏。
2.3.8GHz 处理器。 

3.2TB 存储容量。
4.3.8GHz 四核第七代 Intel Core i5 处理器或同等及以上档次。
5.Turbo Boost 最高可达 4.2GHz。
6.8GB 2400MHz 内存，最高可选配 64GB。
7.2TB Fusion Drive1。
8.Radeon Pro 580 图形处理器 (配备 8GB 显存)。
9.两个 Thunderbolt 3 端口。
10.Retina 5K 5120*2880 P3 显示屏。
	2
	台

	二、本分标采购预算：贰拾叁万贰仟玖佰捌拾玖元整（￥232989.00）。

	三、商务要求表

	售后技术服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.本项目第37、39项号货物免费保修期最短不得少于3年，其余项号货物货物免费保修期最短不得少于1年。

3.提供终身维护服务。

4.技术支持服务：免费保修期内定期对设备进行检修，提供永久性电话技术指导。

5.接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到到位。在规定时间内不能解决问题的设备应在24小时内提供等同档次设备给采购人使用。

	交货期及交货地点
	1.交货期：自签订合同之日起 30 个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在一个月内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，货物正常使用至1年免费保修期满后的5个工作日内由采购人一次性付清（无息）。 XE "货到并经采购人相关部门检验合格后支付合同价款的60%；40％的合同价款在设备安装调试完毕，经采购人相关部门验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在一个月内一次性付清（无息）。" 

	   核心产品
	本项目的核心产品为：第39项号产品“台式计算机”。

	其他要求
	1.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

2.投标人所投第37、39项号货物“便携式计算机、台式计算机”必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并于投标文件中提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录（加盖投标人公章），否则投标无效。

3.本分标投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5.以上“项目要求及技术需求”中的要求发生实质性负偏离达6项以上（含6项）的，作投标无效处理。


C分标：
	一、采购需求

	项号
	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	会计虚拟学习平台软件
	一、功能要求
1.软件采用云技术，提供以下版本应用（各版本数据可同步互传），以提高软件使用效率，满足教学需求：
1.1提供网络服务器版：平台为B/S网络版，安装机房服务器，学生电脑直接通过网页访问使用，无用户数量限制，方便所有相关专业学生使用。
★1.2提供终端载体单机版（单机U盘版，实现口袋式移动资源）。移动终端载体规格：长×宽×高（含包装盒）不超过 10厘米×8厘米×4厘米，实现口袋式资源平台，随身携带，方便教师学生随时随地在有电脑的地方使用软件。
★2.具有仿真3D场景，把企业、工商、税务、银行通过3D技术仿真出综合实习基地中，点击主体企业进入实习企业3D仿真的办公场景。
★3.具有场景虚拟现实效果，各岗位扮演人员可在3D办公场景中互相看见，看见同一组扮演者在3D办公场景行走及其他动作，即学生的操作同组成员可同步看见，达到虚拟现实效果。
4.具有动作虚拟现实效果，学生可操作扮演角色坐在自己办公位置，从办公位置站立，行走在3D办公场景中。
5.具有单据传递虚拟现实效果，需要岗位之间进行单据传递时，A岗位扮演者走到B岗位扮演者位置，然后进行单据传递，仿真现实传递单据效果。
★6.具有业务流转虚拟现实效果，根据实务设计业务流程，如费用报销核算业务流程：编制记账凭证->审核记账凭证->登记明细账。业务流转过程中具有仿真3D场景，仿真同一企业中从一个岗位转入另一岗位的场景，仿真不同单位之间的场景。
7.具有单据流转功能，根据实务设计业务流程，不同流程步骤显示此步骤需要的单据，并进行传递，如费用报销核算业务流程：记账凭证->记账凭证->记账凭证、明细账。 
★8.具有1人全岗功能，1个学生模拟全部岗位的操作，完整掌握实务操作。
★9.具有直接导入PPT并制作成属于老师自己的虚拟场景功能，制作过程中保留PPT所有动画效果，生成flv视频场景；同时制作过程可自动录音，并合成到生成的视频场景中。
★10.虚拟场景制作过程可随时打开摄像头录制教师实时录像，并合成到生成的虚拟场景中；同时制作过程中可随时板书，录制板书操作，并合成到生成的视频场景。  

★11.平台配套手机APP版，实现云课堂功能，可以为老师学生在互联环境下达到沟通和资源共享的作用，体验互动教学与作业跟踪等新的教学模式。
★11.1会计信息化账务同步处理（云记账）功能：
★11.1.1用户登录：账号与网络平台一致，保证两者信息同步；
★11.1.2初始设置：可自定义创建账套，若已有账套，则直接进入角色登录界面；
★11.1.3角色登录：提供四个岗位角色登录，支持网络版管理员针对实际情况分配角色登录权限；
★11.1.4登录首页：包含凭证列表、审核凭证、记账、期末结账、结转损益、财务报表、查询/修改、明细账、总账、科目余额表等十个子功能模块，每个信息化操作子模块与电脑网络版相应功能操作可实时同步。
★11.2自定义签到：教师端可自定义课堂签到手势，学生端即可以规定手势进行签到。
★113.3投票管理：教师端可自主编辑投票的标题、投票的内容、投票后是否立即显示结果、投票。学生即可参与老师编辑好的投票。
★11.4讨论功能：学生和老师可以在APP的班级群里进行问题讨论，数据实时互动。
★11.5签章划线功能：APP版支持实务题签章划线。记账凭证支持盖章，盖章位置直接通过手势滑动确定位置，记账凭证支持画线，画线起点终点位置直接通过手势滑动确定，实训题支持业务流程，具有提交下一步、退回上一步操作功能。
12.具有统计分析功能，图表方式统计某一次比赛每一道题目的得分率，并可进入详细查看这一题全部学员的答题情况及得分情况。
★13.数据具有勾稽功能，前后题单据数据勾稽关联，前面题目学生填写的单据，可原原本本直接显示在后续题目中，直接在背景区域中显示单据内容，作为做题依据。
14.情景实务训练题支持自动判断，具有印章功能、画线功能。
15.情景实务训练题支持用红色背景色突出显示填写错误的项目。
16.情景实务训练题具有自制单据功能，无需编程，老师就可以通过拖拽的方式，即可设计不同联次具有不同填写项目的单据，如设计3联式出库单（仓库联、会计联、客户联）。
2、 内容要求
1.制造业（一般纳税人）
业务内容：工业企业材料采购核算，采购运费核算，生产加工中材料成本核算，生产加工中人工费用核算，生产加工中房租、水电、折旧等间接费用核算，销售业务核算，涉税业务核算，职工薪酬核算，财产物资盘盈盘亏核算，编制财务报表等。
2.商业企业（一般纳税人）
业务内容：商业企业计划成本法下采购库存商品核算、实际成本发下采购库存商品核算，采购运费核算，销售业务核算，垫付及支付销售运费的核算，固定资产购买、安装、折旧的核算，增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等涉税事项核算，职工薪酬核算，财产物资盘盈盘亏核算，编制财务报表等。
3.商业企业（小规模纳税人）
业务内容：小规模纳税人采购业务核算，采购运输费用核算，销售业务核算，涉税事项核算，销售费用核算，管理费用核算，财务费用核算，工资薪酬核算，采购物资核算，期末盈余公积的计提及结转，股利的计提、支付及结账，财务报表编制等。
4.制造业（小企业会计准则）
4.1业务内容：采购业务核算，一般销售业务核算，折扣销售业务核算，视同销售业务核算，现金折扣业务核算，营业外收付业务核算，其他销售与成本核算，企业资金印花税核算，涉税事项核算，销售费用核算，管理费用核算，财务费用核算，工资薪酬核算，财务报表编制等。
★4.2配套硬件：本次采购产品要求支持终端载体单机版的模块需统一集成安装在终端载体单机版上，提供终端载体单机版教师终端10台。

5.移动教师终端技术参数指标：
5.1提供终端载体单机版（单机U盘版，实现口袋式移动资源）。移动终端载体规格：长×宽×高（含包装盒）不超过 10厘米×8厘米×4厘米，实现口袋式资源平台，随身携带，方便教师学生随时随地在有电脑的地方使用软件。
5.2移动终端载体要求数据传输率为读出传输率：81MB/s以上，写入传输率：11MB以上。
5.3移动终端载体容量16GB或以上。外形设计颜色为：黑色，材质为塑料。
5.4移动终端载体接口类型兼容USB2.0和USB3.0。
5.5移动终端载体要求重复写入次数10万次以上。
5.6移动终端载体要求工作温度：0-60℃，存储温度：-20-185℃，保存资料时间：10年以上（含10年）。
	1
	套

	二、本分标采购预算：叁拾万元整（￥300000.00）。

	三、商务要求表

	售后技术服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.本分标免费维护期最短不得少于1年。

4.技术支持服务：提供永久性电话技术指导。

5.接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到到位。

	交货期及交货地点
	1.交货期：自签订合同之日起30个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在一个月内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，货物正常使用至1年免费保修期满后的5个工作日内由采购人一次性付清（无息）。 XE "货到并经采购人相关部门检验合格后支付合同价款的60%；40％的合同价款在设备安装调试完毕，经采购人相关部门验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在一个月内一次性付清（无息）。" 

	其他要求
	1.现场演示：投标人须于投标截止时间当天上午10时00分后在规定时间内对所投产品“项目要求及技术要求”中第一项“功能要求”中的第9、10点功能进行现场演示，同时要求采用手机版(支持Android和苹果iOS)现场演示“项目要求及技术要求”中第一项“功能要求”中的第11点中第11.1、11.2、11.3、11.4、11.5点功能。具体演示时间以本项目评标委员会通知为准，投标人自行准备演示相关设备，现场仅提供电源。未提供现场演示的或未能演示出所有功能的，作投标无效处理。

2.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

3.本分标投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5.以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

6.以上“项目要求及技术需求”中未标注“★”的要求发生实质性负偏离达6项以上（含6项）的，作投标无效处理。


D分标：

	一、采购需求

	项号
	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	高音箱型金属琴附槌
	Sonor Orff铝合金琴键,16键, c2-a3,加f2#,b2b,f3#。
	4
	台

	2
	中音箱型金属琴附槌
	Sonor Orff铝合金琴键,16键, c1-a2,加f1#,b1b,f2#。
	4
	台

	3
	低音箱型金属琴附槌
	Sonor Orff铝合金琴键,16键, c-a1,加f#,bb,f1#。
	4
	台

	4
	高音箱型木琴附槌
	Sonor Orff复合纤维(FRP)琴键,16键,c2-a3,加f2#,b2b,f3#。
	4
	台

	5
	中音箱型木琴附槌
	Sonor Orff复合纤维(FRP)琴键,16键, c1-a2,加f1#,b1b,f2#。
	4
	台

	6
	低音箱型木琴附槌
	Sonor Orff复合纤维(FRP)琴键,16键, c-a1,加f#,bb,f1#。
	4
	台

	7
	高音钟琴Glockenspiel附槌
	Sonor Orff钢制镀银琴键,16键,c3-a4,加f3#,b3b,f4#。
	4
	台

	8
	中音钟琴Glockenspiel附槌
	Sonor Orff钢制镀银琴键,16键, c2-a3,加f2#,b2b,f3#。
	4
	台

	9
	八音彩色按锺
	音域：C2-C3。
	4
	个

	10
	八音彩色音筒
	音域：C-C1，4套/箱。
	3
	箱

	11
	铃鼓
	8"(鼓面)双排玲， REMO乳白油面鼓皮。
	6
	个

	12
	铃鼓
	6"(鼓面)双排玲， REMO乳白油面鼓皮。
	6
	个

	13
	手鼓
	2"(高) x 8"(鼓面) 手鼓, 科技仿兽皮。
	6
	个

	14
	手鼓
	2"(高) x 10"(鼓面) 手鼓, 科技仿兽皮。
	6
	个

	15
	儿童手鼓
	1" (高)x 6" (鼓面) 手鼓, 科技仿兽皮，雨林图案，附槌。
	4
	个

	16
	儿童手鼓
	1" (高) x 8" (鼓面) 手鼓, 科技仿兽皮，雨林图案，附槌。
	4
	个

	17
	儿童手鼓
	1" (高) x 10" (鼓面) 手鼓，科技仿兽皮，雨林图案 附槌。
	4
	个

	18
	金杯鼓
	12"(鼓面)高科技仿兽皮。
	6
	个

	19
	儿童金杯鼓
	8" (鼓面) 高科技仿兽皮。
	8
	个

	20
	班戈鼓
	7"+9"科技仿兽皮原木色班戈鼓，音域可调。
	6
	个

	21
	哑鼓
	长方形，正方形，三角形，圆形，半圆形。
	6
	套

	22
	哑鼓
	Remo透明鼓6",8.25",10.5",12.75",15"。
	6
	套

	23
	琴槌
	适用于高音木琴,高,中音钢片琴。
	8
	个

	24
	琴槌
	适用于低音木琴,低音钢片琴。
	8
	个

	25
	琴槌
	适用于高中音钟琴。
	8
	个

	26
	巴哈低音鼓
	12"*21" 巴西风格Bahia低音鼓，Remo橡胶皮。          
	1
	个

	27
	巴哈低音鼓
	14"*21" 巴西风格Bahia低音鼓，Remo橡胶皮。         
	1
	个

	28
	巴哈低音鼓
	16"*21" 巴西风格Bahia低音鼓，Remo橡胶皮。
	1
	个

	29
	高低音梆子
	加沟。
	8
	个

	30
	方梆子
	木制、原木色。
	4
	个

	31
	单响筒
	加沟。
	8
	个

	32
	双响筒
	木制、加沟。
	8
	个

	33
	三响筒
	木制。
	8
	个

	34
	打棒
	红木。
	8
	个

	35
	舞板
	原木色。
	20
	块

	36
	棒铃
	木把。
	8
	个

	37
	铃圈
	塑制、双排。
	4
	个

	38
	大碰钟
	木把。
	4
	个

	39
	三角铁
	t4金属镀镍。
	5
	个

	40
	三角铁
	t6金属镀镍。
	5
	个

	41
	三角铁
	t8金属镀镍。
	5
	个

	42
	小镲
	金属手指铜钹。
	20
	个

	43
	砂锤
	m1红色刻花木制。
	4
	个

	44
	砂锤
	m0蓝色刻花木制。
	4
	个


	45
	大雨声筒
	XY-01。
	2
	个

	46
	小雨声筒
	XY-02。
	2
	个

	47
	火车笛
	特色音效乐器。
	2
	支

	48
	小鱼蛙
	木制加沟鱼娃，附棒子。
	1
	个

	49
	大鱼蛙
	木制加沟鱼娃，附棒子。
	1
	个

	50
	春雷鼓
	10"(高)*4"(鼓面)，仿兽皮。
	1
	只

	51
	彩色纱巾
	60*60（cm）。
	80
	条

	52
	卡巴萨
	木把金属珠子。
	2
	个

	53
	沙蛋
	塑料制。
	20
	个

	54
	腕铃
	4个铃铛。
	20
	个

	55
	铁砂筒
	金属沙筒。
	4
	个

	56
	齿木
	木制。
	4
	个

	57
	液晶投影机
	★1.投影技术：3CLD；液晶面板≥0.67英寸。画面比例 16：10 ；亮度：≥5200流明；分辨率：≥1920X1200；对比度：≥10000:1。
2.灯泡功率：≥300W；灯泡寿命：≥ 6000小时(节能)。
3.镜头：手动镜头/变焦/聚焦/位移；位移水平：正负4.4%、垂直：0－50%。
4.过滤网使用时间: ≥10000小时。
5.内置扬声器：16W*1。
6.机器端口：输入15－pin Mini-Dsub*1 , HDMI(HDCP Compliant)*1(MHL*1);输出15－pin Mini-Dsub*1 , HDMI(HDCP Compliant)*1；视频输入：Component video*1(RCA jack);音频输入：AUDIO*1 3.5毫米（立体声）、AUDIO(L、R)*2 RCA,音频输出：3.5mm接口*1;控制/输入/输出: 远程遥控线REMOTE CONTROL*2 3.5毫米;无线(USB)；RJ45*1;RS232(D-sub 9pin*1)。
7.整机功率：≥420W。
8.重量：≥6.5kg。
★9.采用三片无机配向膜液晶板，Accentualizer(图像分明处理器)，通过提高清晰度、光泽度、阴影、配合三级调整效果，使图像更加真实、生动；内置伽马曲线进行编辑，以对图像进行非线性色调编辑的方法，检出图像信号中的深色部份和线色部分。
10.HDCR引擎，让投影效果不受环境光线的影响，实现高动态对比度功能，投影机具备色温“自定义”调节；视频降噪功能；DICOMS模式。
★11.画中画和双画面功能；重影校正，内置图像数字处理芯片，通过手动校正可改善投影画面受到干扰出现重影问题；色彩均匀度。
12.大范围的镜头位移功能，镜头的位移、变焦、聚焦都可以调节。
★13.即时堆叠功能，通过使用内置的工具（RS-232C控制、画面校正功能、镜头移动、堆叠定位槽等）实现最佳效果。通过手动控制遥控器调节内置边缘融合功能，可实现M*N融合方式。
14.通过网络连接，要求能管理和控制多台投影机，也能实现集中报告、日程安排、E-MAIL报警和图像传输功能。
15.机身侧面更换过滤网及顶部灯泡的快捷设计。
16.HAF高效过滤网。
17.无线投影功能，将USB无线网络适配器(选购件)插在投影机两个USB A型输入端口中的任意一个，并利用专用软件，可通过平板电脑或智能手机来控制投影机，还可以无线传输平板电脑或智能手机图像。
18.边角校正功能。
19.USB显示功能；防盗槽；动态光圈；机械快门；兼容AMX设备发现。

20.配120英寸电动幕 16:10 投影尺寸：约2.58米宽*1.62米高。
	1
	台

	58
	便携式计算机
	一、硬件部分：
1.产品类型: 商用笔记本电脑。
2.处理器：i5-7200U (2.5GHz，Turbo to 3.1GHz ，3MB缓存)。
3.内存：≥4G DDRIII2133。
4.硬盘：≥500GB SATA。
5.声卡：High Definition Audio声卡。
6.显卡：配置2G独立显卡，持双显卡切换。
7.网卡：802.11  AC无线局域网卡+BT4.1。
8.键盘：浮岛式防泼溅键盘。
9.显示屏：≥14.0"防眩光屏幕 16:9。
10.摄像头：720P高清摄像头。
11.光驱：DVDRW。
12.接口：4*USB 接口 其中2*USB 3.0、VGA、HDMI、Combo audio、RJ45、多合一读卡器。
13.电池：≥4芯电池。
14.系统安全：原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能）， 可保留出厂备份和用户自定义备份；原厂优化加速软件，优化系统、进程、启动项，提升机器性能；一键除尘，提高散热效率，降低噪音；实现对USB接口/外设、摄像头、指纹仪、麦克风、无线网络的智能管理。
15.配件：标配同笔记本品牌原装包及鼠标。
二、软件部分：开机LOGO：为便于资产管理，可根据客户要求原厂定制开机显示“用户单位名称”专用字样或者图案。
	4
	台

	59
	专业功放
	1.功放内置压限器，有效限制大动态信号削波，确保音色悦耳，保护扬声器系统。
2.具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移保护等完善可靠的保护电路。
3.额定功率：2×800W/8Ω  2×1200W/4Ω 2400W/8Ω桥接。 
4.频率响应：20Hz-20KHz±1dB。 
5.输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V±0.5dB。 
6.输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ。
7.失真度：≤0.5%。 
8.信噪比（A计权）：≥95 dB。
	1
	台

	60
	专业音箱
	1.高音单元:1.75英寸钛膜压缩，进口膜片。
2.额定/峰值功率：500W / 2000 W。 
3.额定阻抗: 8Ω。
4.灵敏度：99dB/W/m。            
5.输出声压级：126 dB/W/m  (持续)、132dB/W/m(峰值)。
6.频率响应: 45 ~ 20000Hz。
7.覆盖角度（H×V）：90º×60º。
8.扬声器：LF为15 英寸；HF为 1.75 英寸。
9.箱体材料：多层桦木板。              
10.输入接口：NL4MP×2。                
11.吊挂点：多点M8 螺丝。               
12.支撑座：底部φ35mm。                
13.箱体尺寸(mm)：约720(H) ×450 (W)×465(D)。
14.重量：约27.5 kg 。   
	2
	个

	61
	效果器
	一、音乐：
1. 参量均衡:7段。
2. 音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz- 303Hz)。
二、麦克风：
1. 四种麦克风FBE模式：OFF 1 2 3。 
2. 压限功能。
3. 15段参量均衡。
三、回声：
1. 低通滤波器：5.99Hz-20.6KHz。
2. 高通滤波器： 0-1KHz。
3. 参量均衡：3段。
4. 电平：0～100%。 
5. 回声延时：0～500ms。 
6. 回声重复： 0～90%。
四、混响：
1. 低通滤波器：5.99Hz-20.6KHz。
2. 高通滤波器：0Hz-1000Hz。
3. 电平可调范围：0～100%。
4. 直达声可调范围：0～100%。 
5. 回声预延时：0～200ms。
6. 混响时间：0～3000ms。
五、主输出参数：
1. 电平：0～200%。
2. 5段音乐参量均衡。
3. 压缩限幅器。
4. 通道延时：0～50ms。
5. 通道静音功能。
六、中置输出参数：
1. 电平：0～200%。
2.高通滤波器：0Hz-303Hz。
3. 3段参量均衡。
4. 压缩限幅器。
5. 延时：0～50ms。 
6. 静音功能。
七、超低音输出：
1. 音乐电平：0～400%。
2. MIC直达声电平：0～200%。
3. 3段参量均衡。
4. 压缩限幅器。
5. 延时：0～50ms。
6. 静音功能。
	1
	台

	62
	电源时序器
	1.电源总功率交流～220V/30A。 
2.控制方式手动控制、电脑控制插座模式8个万用电源插座。
3.单路额定输出电流:每路10A 时序开关频率1秒/步。
时序通道独立开关功能通过按下相应通道按键实现。
4.时序联机控制功能三芯信号线作联机信号线。
	1
	台

	63
	无线话筒
	1.无线麦克风采用10组UHF通道可同时使用。
2.接收机LCD液晶显示，数字式锁调静噪技术。
3.工作频率：656.125-678.500 MHz。
4.频率稳定性：±0.005%。
5.PLL锁相回路控制、工作有效距离一般80米。
6.音频频响100Hz-15kHz、一般误差±5kHz。
7.每套含手持、耳麦话筒各1个。
	2
	个

	64
	音响机柜
	1.产品采用的是高密度防火饰面胶合板板材。
2.挂锁、抽手、球包、中角直码采用镀铬金属件。
	1
	个

	二、本分标采购预算：贰拾肆万玖仟陆佰元整（￥249600.00）。

	三、商务要求表

	售后服务及免费保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.本分标第58项号货物免费保修期最短不得少于3年；其余项号货物免费保修期最短不得少于1年。

3.提供终身维护服务。

4.技术支持服务：免费保修期内定期对设备进行检修，提供永久性电话技术指导。

5.接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到到位。在规定时间内不能解决问题的设备应在24小时内提供等同档次设备给采购人使用。

	交货期及地点
	交货期：自签订合同之日起30个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。
地点：广西师范大学指定地点。

	付款方式
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在一个月内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，货物正常使用至1年免费保修期满后的5个工作日内由采购人一次性付清（无息）。

	核心产品
	本项目的核心产品为：第57项号产品“液晶投影机”。

	其它要求
	1.免费送货上门、免费安装调试合格、免费提供现场技术培训（保证使用人员正常操作产品的各种功能）。

2.投标人所投第58项号“便携式计算机”货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并于投标文件中提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录（加盖投标人公章），否则投标无效。

3.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

	注意事项
	1.本分标投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

3.本分标政府采购预算金额为人民币贰拾肆万玖仟陆佰元整（￥249600.00）。

4.以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目，若有任意一项负偏离，作无效投标处理。
5.以上“项目要求及技术需求”中未标注“★”的技术参数发生实质性负偏离达6项（含6项）以上的，作无效投标处理。


E分标：
	一、采购需求

	项号
	采购内容
	项目要求及技术需求
	数量
	单位

	1
	电子天平
	1.最大称量值:210 g,可读性:0.01 g最大称量值:210 g。
2.可读性:0.01 g。
3.校准:Cal Ext。
4.重复性:0.01 g。
5.线性:0.02 g。
6.秤盘尺寸:ø 120 mm。
7.便携式天平。
8.尺寸：约194x225x67 mm。
	1
	台

	2
	台式离心机
	1.转速(r/min)5000。
2.离心力(×g)4390。
3.角转子：
（1）12×15ml，转速5000；
（2）24×10ml，转速4000。
4.水平转子：
（1）4×50ml，转速5000；
（2）4×100ml，转速4000；
（3）24×5ml真空采血管，转速4000；
（4）16×15ml，转速4000。
	1
	台

	3
	恒温振荡摇床
	振荡频率 40~300r/min ；振幅 20mm；输入功率 500W；控温范围 4-50 ℃ (环境温度降20%)；温度分辨率 0.1℃；托盘尺寸(mm)约 350×350；定时范围 1~9999。
	1
	台

	4
	光纤光谱仪
	一、光纤光谱仪 

1.波段：:200-860nm。

2.焦距：100mm。.

3.CCD：Hamamatsu S10420-1106 背照式，面阵FFT-CCD。

4.像素：2048×64px。

5.狭缝：50μm。

6.光栅：400Line/mm。

7.波长分辨率：1.2nm。

8.积分时间：11ms–5 Seconds。

9.灵敏度 (V/lx·s):~0.32 Counts/e-。

10.使用环境Windows 32bit。

11.光纤及其连接接口: NA 0.22, SMA905。

12.功耗 500 mA×5 V DC。

13.数据传输速率: 全光谱通过。

14.USB2.0接口。

15.读入内存时间3.0 ms。

16.数据传输接口 USB 2.0。

17.尺寸(mm)：约115*158*46.5，重量 (g)：约800。

二、配光谱仪附件：

1.比色皿支架：1cm比色皿支架CUV-ALL-UV2-WAY，配三个准直镜，可以测荧光和透射/吸收，SMA905接口，波长200-2500nm（数量1副）。

2.石英光纤：UV400-1.0波长200-1100nm，纤芯直径400μm，SMA905接口，长度1米（数量2根）。

3.石英光纤：UV400-1.0波长200-1100nm，纤芯直径200μm，SMA905接口，长度1米（数量1根）。
	1
	台

	5
	真空冷冻干燥机
	冷凝温度-50℃，冻干面积 0.1㎡ ，原位冻干，手动压盖，液晶彩屏显示冻干曲线，外挂冻干瓶(A型)，配20个相应的冻干瓶。
	1
	台

	6
	加热磁力搅拌器
	恒温，加热盘温度室温-320℃，液体控温精度≤±0.5℃，定时1-9999分钟，搅拌转速50-1500r/min，最大搅拌量5L。
	3
	台

	7
	氙灯
	荧光分光光度计配件，RMS信噪比为800，峰间信噪比优于250 激发波长为350nm，狭缝5nm，响应2S最小样品量0.6mL（使用标准10mm荧光池）光度类型单色光比例控制光源150W氙灯，自动除臭氧波长测定范围 （激发波长和发射波长）200至750nm，且为零阶光 （采用选装检测器可扩展至900nm）波长扫描速度30、60、240、1,200、2,400、12,000、30,000、60,000nm/min数据处理单元电脑：Windows；XP Professional或同等及以上档次操作系统，打印机与Windows、XP操作系统兼容，外形尺寸/重量分光光度计：约620（W）x 520（D）x 300（H）mm （不包括突出部分）/约41 kg工作温度/湿度 /humidity温度：15至35；湿度：45%至80%（不得有冷凝水；温度为35度或以上时，湿度低于70%）配电 （分光光度计）交流100，115，220，230，240V，50/60Hz，380VAFL Solution程序标准软件。
	1
	台

	8
	单盘电子天平
	精 度：0.0001g；量 程：220g；称盘尺寸：90mm；重 复 性：≤0.0001g；线 性：≤0.0002g。
	1
	台

	9
	电子天平
	量程:220g,可读性：0.1mg，秤盘尺寸：90mm 重复性：0.1mg 线性：0.2mg 校准方式：外校。
	1
	台

	10
	数显水浴恒温振荡器
	1.控温范围：RT+5～99.9。

2.定时范围：0～999小时。

3.转速（次/分）：0～220（回旋）0～300(往返)。

4.振幅：20mm（回旋）30mm（往返）。

5.摇床面积(mm)：约380×300。

6.最大配置：6只。

7.500ml或3-4只1000ml。
	1
	台

	11
	高速冷冻离心机
	台式高速冷冻离心机；规格：转子容量1.5ml*12个，最大离心力17800*g，最高转速16000rpm，温度-20℃～40℃，温度精度±1℃，定时范围1～99 min。
	1
	台

	12
	智能光照培养箱
	功率：800W， 控温范围：有光照10-50度无光照5-50度，光照度0-15000LX，温度波动度1度，内尺寸：约500mm*550mm*900mm。
	1
	台

	13
	土壤采样器
	1.采样深度：2米。
2.可针对不同直径的土壤颗粒配备不同的专用工具，对1.0m内深度和区域的土壤进行合理采样和分析。
3.加配各种类型的土壤钻头：沙土钻头、粘土钻头、多石钻头、泥浆土钻头、螺旋钻头，钻头直径3.0-10.0cm。
4.配延长杆：0.3m、0.6m、1.0m各一根。
5.拆卸工具：配备各种手柄、取芯刀、采样连接器和适用的拆卸工具。
6.采样保存用具：配使用的采样容器和采样袋、用于盛装和保存样品。
7.采样器刚性强，耐腐蚀、能保持样品不受污染。
	1
	台

	14
	超声波清洗器
	1.内槽（长×宽×高）(mm)：约300×155×150。

2.容量6（L）。

3.频率40（KHZ）。

4.功率180（W）。

5.时间可调1-600（min）。

6.有网架，有降音盖。
	1
	台

	15
	旋转蒸发仪
	1.转速调节范围10～180（Rpm）。

2.蒸发能力20（ml/min）。

3.可到达真空度399.9 Pa以下。

4.温度调节范围常温～100（℃）。

5.温度设定显示按键输入。

6.数字显示。

7.转速设定显示旋钮设定。

8.安全功能保险。

9.升降器功能重量平衡。

10.滑动方式+手动辅助延长重量平衡。

11.旋转电机（W）25。

12.加热功率（KW）1.5。

13.冷凝管直立式双重蛇形管。

14.旋转瓶（L）0.5～2 。

15.收集瓶（L）1。

16.真空密封特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重密封。

17.水浴锅尺寸/容量（L）φ260×140/7.4。

18.升降行程（mm）100+150。

19.使用环境温度（℃）5～35。

20.外形尺寸(mm)：约560L×320W×660H。

21.重量（kg）：约8.5。

22.电源（V/HZ）220 /50。
	1
	台

	16
	电导率仪
	仪器级别：1.0级， 测量参数：电导率、盐度、温度、TDS， 测量范围：电导率：0.000μS/cm～199.9mS/cm；盐度：(0.00～8.00)%；温度：（-5.0～105.0）℃；TDS：0.000 mg/台式离心机L～99.9g/L
	1
	台

	17
	双层恒温振荡器
	1.控制方式： P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）。

2.显示方式： LCD(液晶显示屏)。

3.对流方式： 强制对流式。

4.振荡方式： 回旋振荡式。

5.驱动方式： 多维驱动式。

6.开门方式： 单开门。

7.环境温度要求（℃）： 5～25。

8.温度控制范围（℃）： 4～60℃。

9.温度分辨精度（℃）： ±0.1。

10.温度均匀度（℃）： ≤±1（37℃时）。

11.回旋频率范围（r/min）： 30～300。

12.回旋频率精度（r/min）： ±1。

13.摇板振荡幅度（mm） Φ26。

14.定时范围（h）： 0～500。

15.摇板尺寸（mm）：约496*350。

16.摇板数量（块）：2。

17.净重（kg）：≥165。

19.容积（L）： ≥173。

20.内胆尺寸（mm）：≥615*440*640。

21.外型尺寸（mm）：约720*630*1275。

22.标准配置（ml*支）：≥250*26。

23.功率（W）： 950。

24.电源： AC 220V  50/60Hz。
	1
	台

	18
	洁净工作台
	1.洁净等级 100级@≥0.5μM（美联邦209E）。

2.菌落数 ≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养平皿）。

3.平均风速 0.25～0.45m/s（快慢双速）。

4.噪音 ≤62dB（A）。

5.振动半峰值 ≤0.5μM（x、y、z方向）。

6.照度 ≥300Lx。

7.电源 AC单相220V/50Hz。

8.最大功率 400W。

9.重量：约100Kg。

10.工作区尺寸 W1×D1×H1：约870mm×580mm×515mm；外型尺寸 W×D×H ：约1030mm×650mm×1600mm。

11.适用人数：单人。

12.单面高效过滤器规格及数量：约865mm×555mm×380mm（1个）；荧光灯（1个）； 紫外灯规格及数量 20W（1全）。
	1
	张

	19
	电导率仪
	1.仪器级别：1.0级。                             

2.电导率：0.000μS/cm～199.9 mS/cm 分六档量程，可自动切换。
3.TDS：0.000 mg/L～99.9g/L 分五档量程，可自动转换。
4.盐 度：（0.00～8.00）%。
5.温 度：（ -5.0～105.0 ） ℃。
	1
	台

	20
	智能人工气候箱
	1.容积：1000L。

2.控温范围：0－50℃，控温精度±0.1℃，波动度±0.5℃，不均匀度:±1.0℃。

3.控湿范围：50-95%RH,控湿精度±1%RH,控湿波动度±5%RH，不均匀度:±5%RH。 

4.额定光照度:3000LX相对光照度控制范围:(三级可调）。

5.尺寸(mm)：

（1）外形尺寸：约1300*680*1890； 

（2）内胆尺寸：约1240*620*1210。

6.升温时间:0℃升至40℃≤60分钟。

8.降温时间:40℃降至10℃≤100分钟。

9.工作时间：连续循环。

10.工作环境:温度4－30℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体。

11.压缩机延时保护时间:3分钟。

12.工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)。

13.噪音:≤70db。

14.电源要求:220V(范围187V－246V)、50HZ。

15.风冷技术，无氟制冷。

16.内胆不锈钢，内胆不锈钢，外观铝合金流线设计。

17.聚氨酯发泡避光门设计，起到不透光的作用，促使植物对光的完全吸收。

18.光源为暖白光，色温4000K。

19.进口晶片，使用寿命50000h。

20.LED显示屏，可显示温度，湿度，光照，时间。

21.后面安装有温湿度测试孔。

22.控温控湿方式：采用箱体内背面风道循环制冷，下进上出，循环均匀,风量为2m/s。

23.光源数量：PPR植物生长灯。
	1
	台

	21
	多参数水质分析仪
	1.仪器级别：pH：0.01级。

2.电导率：1.0级2。

3.测量参数：电导，溶解氧，pH/pX，温度3。

4.测量范围：

pH/ pX（-2.00～20.00)pH/pX

ORP（-1999.9～1999.9）mV

电导率0.000μS/cm～199.9 mS/cm

电阻率0.00Ω·cm～20.00MΩ·cm

TDS0.000 mg/L～100g/L

盐度(0.00～8.00)%

溶解氧（0.00～19.99）mg/L

溶解氧饱和度（0.0～199.9）%

响应时间（溶解氧）≤45s（20℃时90%响应）

离子浓度(0～19990)，单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L

温度(-5.0～105.0)℃

4分辨率：

pH/ pX0.01pH/pX

ORP0.1mV

电导率0.001μS/cm

电阻率0.01Ω·cm ;

TDS0.001mg/L

盐度0.01%

溶解氧0.01mg/L

溶解氧饱和度0.10%

温度0.1℃

5基本误差：

pH/ pX±0.01pH±1个字

ORP±0.1%FS

电导率±1.0%FS

电阻率±1.0%FS

TDS±1.0%FS

盐度±0.2%

溶解氧±0.30mg/L

溶解氧饱和度±10.0%FS

温度±0.3℃±1个字

6直流通用电源(9V DC，800mA)

7尺寸(mm) 约280×215×93，重量(kg)约1。
	1
	台

	22
	真空干燥箱
	1.电源电压 AC220V  50HZ。

2.控温范围 RT+10~250℃。

3.恒温波动度 ±1℃。

4.温度分辨率 0.1℃。

5.真空度 ≤133Pa。

6.输入功率 1400W。

7.工作室尺寸W×D×H(mm)约 450×450×450。

8.外形尺寸W×D×H(mm)约 615×660×1440。

9.载物托架（标配） 2pcs。

10.内胆材质 不锈钢。

11.定时范围 1~9999min*6090系列配真空泵和下箱体。
	1
	台

	23
	双层全温振荡培养箱
	1.规格：控温范围4-60℃。

2.控温精度≤±1℃。

3.振荡频率40-300rpm，容积≥160L。
	1
	台

	24
	鼓风干燥箱
	1. 工作室材质 ：不锈钢（不锈钢工作室带观察窗）。
2.  电源电压：220V-50Hz。
3. 温度波动 ：±1℃。
4. 控温精度 ：0.1℃。
5. 定时范围 ：0~9999min。
6. 控温范围 ：室温+20-400℃。
7. 工作室尺寸：约400*400*450mm。
8. 外形尺寸：约588*645*891。
9. 功率：1830W。
	1
	台

	25
	真空干燥箱
	1.容积：50L。

2.内胆材料为不锈钢。

3.控温范围 R.T.+10～400℃。

4.温度调节精度 0.1℃。

5.控温精度 ±1℃。

6.真空度 <133Pa。

7.内胆尺寸：约415*370*345mm。

8.隔板数量：2PCS。

9.电源：AC220V/50HZ。

10.额定功率：2.5KW。

11.外形尺寸：约700*520*525mm。
	1
	台

	26
	电热恒温干燥箱
	1.规格：约400mm*400mm*450mm。

2.定时范围：0-9999min。

3.控温精度：0.1℃。

4.控温范围：20-400℃。

5.内胆：不锈钢。
	1
	台

	27
	大气综合采样器
	1.加热型、大气采样为双路转子流量计。

2.大气采样流量：（0.1-1.0）L/min*2。

3.颗粒物采样流量：（50-150）L/min。

4.采样精度：0.1L/min。

5.加热温控范围：10-30℃。

6.采样时间：99小时59分钟内任意设置。

7.主机尺寸：约260×220×230mm。     
	1
	台

	28
	真空干燥箱
	1.碳钢内胆。

2.规格：内胆尺寸：约450*450*450mm；外形尺寸：约585*600*845mm。

3.额定功率：1.5Kw。

4.温度范围：RT+10~250℃。
5.真空度范围：＜133Pa。
6.温度分辨率：1℃。
7.温度波动度：±1℃）。
	1
	台

	29
	紫外可见分光光度计
	1.波长范围190-1100nm。

2.光谱带宽 2nm。

3.波长准确度 ±0.8nm。

4.波长重复性 ≤0.2nm。

5.光度准确度±0.3%T。

6.光度重复性 ≤0.2%T。

7.杂散光 ≤0.1%T。

8.稳定性 ±0.002A/h（500nm处）。

9.光度范围 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C。

10.数据输出 USB接口打印输出。

11.并行口显示系统 128*64位大屏幕。

12.LCD光源 进口长寿命钨灯。

13.氘灯检测器 进口硅光二极管。

14.外形尺寸 约460*380*180mm。

15.电源 AC 220V/50Hz或110V/60Hz。

16.重量 约18kg。
	1
	台

	30
	水浴恒温振荡器
	1.加热功率：1200W。

2.温控范围：室温-100℃；温度显示。

3.转速范围：启动-300r/min速度显示。
	1
	台

	31
	烘箱
	镜面不锈钢内胆，容积：80L ,电源电压：AC220V 50Hz，输入功率：1550W，控温范围RT+10~200℃，温度分辨率 0.1℃。
	1
	台

	32
	标准恒温恒湿养护箱
	1.工作室湿度 ≥95%。

2.自动控制 温度20℃（可调）。

3.电热器功率：400W。

4.压缩机功率：152W。

5.温度均匀性±1℃。
	1
	台

	33
	萃取（混合澄清槽）
	1.单组级数 5级 进出口管径 Ø12。
2.尺寸：约454*108*130（mm）。

3.0.02KW。

4.调速范围0～1500rpm。
	1
	台

	34
	GPS定位仪
	1.双星定位。

2.GARMIN  可接收GPS和GLONASS卫星系统的信号。

3.显示屏尺寸不小于2.6英寸，彩色液晶屏。

4.四螺旋天线。

5.内存不小于16G。

6.支持microSD存储卡。

7.使用2节5号（AA）电池或锂电池，续航使用16个小时以上。

8.具备高速USB接口并支持NMEA0183。

9.可自定义点线面采集属性进行采集。

10.800万像素自动对焦摄像头。

11.高精度补偿式三轴电子罗盘。

12.气压式高度计。

13.储存航点数量5000个，航线200条，保存航迹200*10000。

14.预装详细地图，支持导航地图，支持等高线地图，支持DEM高程地图，支持自制图片地图。支持北京54、西安80、CGCS2000中国常用坐标格式。

15.支持Mif、shp、dxf、csv、kml、gpx、txt等格式互相转换。

16.可从设备导入导出航点、航迹等数据进行编辑。

17.蓝牙、ANT+无线连接。

18.具备面积测量、航迹测量、等宽测量、航线测量、规则地、坡地测量，支持测量中途暂停甚至开关机之后继续测量。

19.IPX7防水（水下1米，30分钟防水）。
	1
	台

	35
	无人机
	1.英寸CMOS，有效像素2000万的影像传感器，镜头FOV84°，焦距8.8mm，光圈f/2.8-f/11，带自动对焦。

2.飞行时间30分钟。

3.GPS和GLONASS双模卫星定位模块。

4.最大上升速度6m/s，最大下降速度4m/s，最大水平飞行速度72km/h。

5.最大飞行海拔高度6000m。

6.工作环境温度0-40°C。

7.GPS悬停精度：垂直+0.1m，水平+0.3m。

8.具备前视、后视、下视视觉系统。

9.具备前视、后视避障，左右红外避障。

10.支持4K录像（3840*2160P）。

11.支持128GB容量的Micro SD卡。

12.最大遥控距离7000米。

13.两块电池，电池容量5870mAh。

14.LightBridge图传方案。

15.一体式遥控器控制，集成5.5英寸1080P高亮显示屏（亮度1000cd/m2）,内置DJI GO。配备HDMI接口、Micro SD卡槽，内置麦克风、扬声器，并支持Wi-Fi连接，遥控器续航时间5小时。

16.支持低电自动返航。
	1
	台

	36
	摄像机
	1.肩扛式数码摄像机。

2.录制格式：JPEG。

3.AVCHD；MPEG-4 AVC/H.264。

4.传感器类型：MOS。

5.对焦：自动/手动。

6.存储介质：SD/SDHC/SDXC。

7.存储卡。

8.输入输出接口：HDMI、麦克风（立体声微型接口）、耳机（立体声微 型接口）、高速USB2.0接口、AV接口、视频部件接口。

9.焦距：2.82-59.2mm  光圈（F）值 F1.8（广角）/ F3.5（望远）
	1
	台

	37
	除湿机
	1.除湿量56升/天 。

2.适用面积25-120平方米。
	1
	台

	38
	数码相机
	1.黑卡数码相机。

2.2010万有效像素。

3.等效24-70mm F1.8-2.8镜头（WIFI/NFC)。
	1
	台

	二、本分标采购预算：叁拾玖万肆仟贰佰玖拾元整（￥394290.00）。

	三、商务要求表

	售后技术服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.本分标第17项号货物“双层恒温振荡器”免费保修期最短不得少于3年，其余项号货物免费保修期最短不得少于1年。

3.售后服务要求：提供终身维护服务。

4.技术支持服务：免费保修期内定期对设备进行检修，提供永久性电话技术指导。

5.接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到到位。在规定时间内不能解决问题的设备应在24小时内提供同档次设备给采购人使用。

6.免费送货上门、免费安装调试合格、免费提供现场技术培训（保证使用人员正常操作产品的各种功能）。

	交货期及交货地点
	1.交货期：自签订合同之日起30个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款条件
	交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在一个月内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，货物正常使用至1年后的5个工作日内由采购人一次性付清（无息）。 XE "货到并经采购人相关部门检验合格后支付合同价款的60%；40％的合同价款在设备安装调试完毕，经采购人相关部门验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在一个月内一次性付清（无息）。" 

	   核心产品
	本项目的核心产品为：第 5项号产品“真空冷冻干燥机 ”。

	其他要求
	1.投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

2.本分标投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

5.以上“项目要求及技术需求”中的要求发生实质性负偏离达6项以上（含6项）的，作投标无效处理。


第三章  投标人须知

前  附  表

	条款号
	编列内容

	1.1
	项目名称：教学实验设备采购              

项目编号：GXZC2017-G1-14005-GXYL

	5
	投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	12.1
	投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

	15.2
	投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

	16.1
	投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件将被拒绝。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

	17.1
	投标保证金：应按《招标公告》第七条规定交纳。

	17.3
	17.3投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到投标人银行账户；

17.3.1未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。

17.3.2中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。

	19.2
	投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。

	19.6
	投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

	19.7
	投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。

	20.2.1
	投标截止时间：2018年1月12日上午10时00分；

投标地点：广西云龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市中山北路25号3楼）。
投标文件提交起止时间：2018年1月12日上午9时00分～10时00分。

	22.1
	开标时间：2018年1月12日上午10时00分；
开标地点：广西云龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市中山北路25号3楼）开标。

投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

	24.3
	采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

查询起止时间：2015年1月12日至投标截止时间

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

	29.2
	评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

	37.1
	履履约保证金金额：每分标按中标金额的5%。

履约保证金递交方式：转账或电汇形式。

保证金指定账户：

开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449

	38.1
	签订合同时间：中标通知书发出后7个工作日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

	38.2
	签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

	39
	政府采购合同存档及公告：中标人应于政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

	40.1
	代理服务费: 本项目各分标的代理服务费按第40.2款规定的（货物类）标准下浮30%采用差额定率累进计费方式计算, 由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。

	40.6
	解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	40.7
	C分标现场演示：投标人须于投标截止时间当天上午10时00分后在规定时间内对所投产品“项目要求及技术要求”中第一项“功能要求”中的第9、10点功能进行现场演示，同时要求采用手机版(支持Android和苹果iOS)现场演示“项目要求及技术要求”中第一项“功能要求”中的第11点中第11.1、11.2、11.3、11.4、11.5点功能。具体演示时间以本项目评标委员会通知为准，投标人自行准备演示相关设备，现场仅提供电源。未提供现场演示的或未能演示出所有功能的，作投标无效处理。


一、 总  则

1.适用范围

1.1本采购项目名称：教学实验设备采购    项目编号：GXZC2017-G1-14005-GXYL
1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指广西云龙招标集团有限公司。

2.2“投标人” 是指响应招标、参加投标竞争的单位或者自然人。
2.3“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7实质性要求：标注“★”号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人被授权人须携带个人有效身份证件。如投标人被授权人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本必须用原件，副本可以用复印件，格式见第六章）。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6．联合体投标

6.1联合体投标要求:

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议书，协议书应当明确牵头人并约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体牵头人计算；

（5）联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见附件）。

(6) 联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

（7）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除(具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准)。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。”

7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

10.招标文件的构成

(1)公开招标公告；

(2) 采购需求；

(3) 投标人须知；

(4)评标办法及评分标准；

(5)合同主要条款格式；

(6)投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改 
12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

12.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清、答复、修改或补充通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.3当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.4招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成：投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1资格证明文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理】：单独装订成册；正本一份，副本一份
1.投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；
2.投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；
注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；
4.投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

13.2商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册；正本一份，副本四份。
13.2.1报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】：
1.投标函（格式见附件）； 

2.开标一览表（格式见附件）； 

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2商务文件【第1至6项为必须提供；联合体投标的，第1-7项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1.投标声明书 (格式见附件) ；
2.商务响应表（格式见附件）；
3.投标保证金提交凭证；
4.法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；
5.法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

6.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

7.联合体投标协议书、联合投标授权委托书（格式见附件）（联合体投标时，必须提供）；
8.产品销售许可证；
9.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；
10.投标人2014年以来同类产品/项目销售业绩且无不良记录［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)］ (格式见附件)；
    11.其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供

《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）；

12.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；
13.节能环保等方面的资质证书；

14.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

15.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

16.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
17.投标人情况介绍。

13.2.3技术文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：
1.技术响应表（格式见附件）；

2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】（格式见附件）；
3.“采购需求”中有要求必须提供的材料；

4.项目实施人员一览表（格式见附件）；

5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价
格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

7.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人
提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

9.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

10.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等
方面（格式见附件）； 

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：①投标人提供的以上相关材料应真实有效，属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖投标人公章，否则，作投标无效处理。②投标函、开标一览表、投标声明书、商务响应表、法定代表人授权委托书、技术响应表、售后服务承诺书必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章【其中，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字】，否则作投标无效处理。③联合体投标的，联合体各方必须同时提供以上“资格证明文件”第1-4项材料，否则投标无效；相关签字盖章要求详见第六章投标文件格式。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.5投标文件电子版（如有）。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

13.5.1投标文件电子版内容：开标一览表（包括投标货物的名称、规格型号、数量、单价），技
术响应表，售后服务。

13.5.2投标文件电子版份数：1份。

13.5.3投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

14．投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标
人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规
定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15．投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。
15.3 本项目各分标投标报价应当包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

16．投标有效期

16.1 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。
16.2未中标的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

16.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17．投标保证金

17.1投标人须按本须知前附表的规定提交投标保证金，否则，视为无效投标保证金。
17.2投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。    
17.3投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到投标人银行账户；

17.3.1未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。

17.3.2中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定递交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的装订、份数
19.1投标文件装订：投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。
19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章并由法定代表人或法定代表人的被授权人签字，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人（或被授权人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
19.7投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。
20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1投标文件的包封：
20.1.1投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。
投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交
20.2.1投标人必须在招标文件要求的投标截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.3投标文件的补充、修改或撤回
投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； 

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
（7）投标有效期、交货时间、免费保修、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（10）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）与招标文件中标“★”的实质性要求发生实质性负偏离的。

（3）未标注“★”的技术、参数（性能、配置）等发生实质性负偏离达6项（含6项）以上的。

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。                                                                                               

21.4 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
四、开 标

22.开标准备
22.1采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

23. 开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员； 

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（3）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；

（4）经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件外包装；

（5）唱标：宣读投标人名称、投标文件的开标一览表中的投标总报价、折扣（如有）；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

五、资格审查

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。
24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评 标

25.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.3比较与评价
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
29. 评标原则和评标办法

29.1评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

30.投标文件修正
30.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

33.中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

36. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
37. 履约保证金

37.1中标人须于领取中标通知书前按本须知前附表规定的金额、方式直接交到指定账户，否则,不予签订合同。

37.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收书》原件（详见附件），履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。
37.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

37.1验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》原件（详见附件）副本交由采购代理机构存档。

38.签订合同

38.1签订合同时间：中标通知书发出后7个工作日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39. 政府采购合同存档及公告

中标人应于政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。
八、其他事项

40.其他事项
40.1本项目各分标的代理服务费按第40.2款规定的（货物类）标准下浮30%采用差额定率累进计费方式计算, 由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。

40.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

40.3邮购招标文件、交纳保证金及交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：

账户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司
开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449

40.4采购资金来源：预算资金。
40.5支付方式：采购人自行支付。
40.6解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。
40.7 C分标现场演示：投标人须于投标截止时间当天上午10时00分后在规定时间内对所投产品“项目要求及技术要求”中第一项“功能要求”中的第9、10点功能进行现场演示，同时要求采用手机版(支持Android和苹果iOS)现场演示“项目要求及技术要求”中第一项“功能要求”中的第11点中第11.1、11.2、11.3、11.4、11.5点功能。具体演示时间以本项目评标委员会通知为准，投标人自行准备演示相关设备，现场仅提供电源。未提供现场演示的或未能演示出所有功能的，作投标无效处理。
附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书及《政府采购项目合同验收书》到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章  评标办法及评分标准

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）
适用于A、B、D分标

1. 价格分……………………………………………………………………………………………50分
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人认定为小型和微型企业且所投产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的
，该产品投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体投标协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。

（7）价格分计算公式：        
某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50分 

2. 项目要求及技术需求响应分……………………………………………………………………27分
评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，确定并填写 “技术响应表”，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分                                                          

通过资格性和符合性审查的得基本分12分。 

（2）正偏离得分                                                            

①带★号技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得1分，最多得10分。

②非★号技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得0.5分，最多得5分。

（3）如未标注“★”的技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣2分，最多扣10分。

3.信誉分……………………………………………………………………………………………10分

（1）投标人或者投标产品生产厂家通过ISO9000、ISO18001、ISO14001系列国际质量、环境管理体系认证且有效（提供有效证明材料）每提供1项得1分，最多得3分。

（2）信誉奖分：投标人2014年以来获得有关部门颁发的重合同守信用企业或纳税先进企业或诚信单位等与企业信誉相关的奖项（提供有效证明材料），每有一项得1分，最多得3分。

（3）投标人自2014以来具有同类项目业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供1项得1分，最多得4分。

4.售后服务分………………………………………………………………………………………10分

（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分3分。

（2）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得1分（以货物生产厂家承诺为准，项目为多分项组成的，根据其所占分标金额比例评分），最多得3分。
（3）根据投标人提供的免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障，评委依照各投标人的评定情况进行横向比较，在（0.2～2分）之间独立打分。    
（4）根据投标人提供免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施，评委依照各投标人的评定情况进行横向比较，在（0.2～2分）之间独立打分。    
5. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………3分

（1）属于财政部现行《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占分标金额比例评分（0.1～1分）；
（2）属于财政部现行《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品（提供有效证明复印件），根据其所占分标金额比例评分（0.1～1分）；

（3）对使用广西工业产品（指在广西境内生产的工业产品）的金额占分标总金额80%以上（含）的（以提供生产企业的工商营业执照复印件为准），根据其所占分标比例评分(0.1～1分)。

6. 综合得分＝1+2+3+4+5
适用于C分标

1. 价格分……………………………………………………………………………………………50分
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人认定为小型和微型企业且所投产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的
，该产品投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体投标协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。

（7）价格分计算公式：        
某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50分 

2. 项目要求及技术需求响应分……………………………………………………………………27分
评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，确定并填写 “ 技术响应表”，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分                                                          

通过资格性和符合性审查的得基本分11分。 

（2）正偏离得分                                                            

带★号技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得0.5分，最多得4分。

（3）如未标注“★”的技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣2分，最多扣10分。
（4）现场演示分

由评委在打分前根据各投标人提供的现场演示效果：①流畅性（0.5～4分）；②功能设计性（0.5～4分）；③完整性（0.5～4分）等方面进行横向比较，独立评审形成书面材料，并给予相应打分。
3.信誉分……………………………………………………………………………………………10分

（1）投标人或者投标产品生产厂家通过ISO9000、ISO18001、ISO14001系列国际质量、环境管理体系认证且有效（提供有效证明材料）每提供1项得1分，最多得3分。

（2）信誉奖分：投标人2014年以来获得有关部门颁发的重合同守信用企业或纳税先进企业或诚信单位等企业信誉相关的奖项（提供有效证明材料），每有一项得1分，最多得3分。

（3）投标人自2014以来具有同类项目业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供1项得1分，最多得4分。

4.售后服务分………………………………………………………………………………………10分

（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分3分。

（2）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得1分（以货物生产厂家承诺为准，项目为多分项组成的，根据其所占分标金额比例评分），最多得3分。
（3）根据投标人提供的免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障，评委依照各投标人的评定情况进行横向比较，在（0.2～2分）之间独立打分。    
（4）根据投标人提供免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施，评委依照各投标人的评定情况进行横向比较，在（0.2～2分）之间独立打分。    
5. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………3分

（1）属于财政部现行《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占分标金额比例评分（0.1～1分）；
（2）属于财政部现行《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品（提供有效证明复印件），根据其所占分标金额比例评分（0.1～1分）；

（3）对使用广西工业产品（指在广西境内生产的工业产品）的金额占分标总金额80%以上（含）的（以提供生产企业的工商营业执照复印件为准），根据其所占分标比例评分(0.1～1分)。

6. 综合得分＝1+2+3+4+5
三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按项目要求及技术需求响应分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
（4）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

四、其他

 1．评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2．在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3．采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。
第五章  合同主要条款格式                          

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：
采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号             

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号             

签  订  地  点                              签 订 时 间      

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1．供货一览表

	项号
	货物名称
	厂家、品牌、规格型号
	技术参数
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计金额（元）

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（合计金额）大写：                  人民币            （￥               ）                 


2．本分标合同金额包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
第二条　质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1．乙方提供的货物均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2．货物的运输方式：不限。

3．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1．交货时间：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2．乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4．甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5．采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6．甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。
第七条  售后服务、质保期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1．资金性质：一般预算拨款。

2．交货验收合格后，乙方开具全额发票给甲方。甲方收到发票后在一个月内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，货物正常使用至1年后的5个工作日内由采购人一次性付清（无息）。
第九条　履约保证金

货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的5%作为履约保证金，货物正常使用至1年后甲方在5个工作日内一次性无息返还给乙方。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 免费保修期：按投标文件承诺。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过五天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1．招标文件；

2．乙方提供的投标（或应答）文件；

3．售后服务承诺书；

4．中标通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方二份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


合 同 附 件

一般货物类

	1．供应商承诺具体事项：

	2．售后服务具体事项：

	3．保修期责任：

	4．其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）
投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                        年    月    日
投标文件组成：

一、资格证明文件；

二、商务技术文件：

（一）报价文件；

（二）商务文件；

（三）技术文件。

    一、资格证明文件

注：资格证明文件单独装订成册，正本一份，副本一份。

资格证明文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理】
1.投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；
2.投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；
注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；

4.投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

附件：4.投标人股东及出资信息格式
投标人股东及出资信息表

	序号
	股东名称
	出资比例
	身份证号码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） “股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

2.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的 “股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

3.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：             

投标人（盖公章）：                 
   年    月    日

注：“投标人股东及出资信息表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

二、商务技术文件

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册，正本一份，副本四份。

（一）报价文件

报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】：
1. 投标函（格式见附件）； 

2. 开标一览表（格式见附件）；

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
附件：1.投标函格式：

投 标 函

致：广西云龙招标集团有限公司：
根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件）正本各一份、副本      份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：          邮编：            电话：        
传真：          投标人代表姓名         职务：          
投标人名称(公章):                
开户银行：                         银行帐号：                     
被授权人签字:___________ 日期:_____年___月___日
投标人（盖公章）

                                                      年    月     日

注：“投标函”必须加盖投标人公章。

附件：2.开标一览表格式：
开标一览表

招标编号：             分标：                

投标人名称：                                              单位：元

	项号
	货物名称
	数量

1 
	计量单位
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币            （￥               ）

投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥               （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为  %；属于优先采购节能产品总值为￥               （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为  %；属于优先采购环境标志产品总值为￥              （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为  %。

	交货期：

	交货地点：


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：            

                                                  投标人（盖公章）：                               

                                  年   月   日

注：”开标一览表“必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

（二）商务文件

商务文件【第1至6项为必须提供；联合体投标的，第1-7项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：
1.投标声明书 (格式见附件) ；
2.商务响应表（格式见附件）；
3.投标保证金提交凭证；
4.法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；
5.法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；
6.“采购需求”内有要求必须提供的材料；
7.联合体投标协议书、联合投标授权委托书（格式见附件）（联合体投标时，必须提供）；
8.产品销售许可证；
9.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；
10.投标人2014年以来同类产品/项目销售业绩且无不良记录［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)］ (格式见附件)；
    11.其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供

《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）；
12.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；
13.节能环保等方面的资质证书；

14.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

15.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

16.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

17.投标人情况介绍。

附件：
1.投标声明书格式

投标声明书

致：广西云龙招标集团有限公司：
_                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人或被授权人签字：             
投标人（盖公章）：                 
                                            年    月    日

注：“投标声明书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。
附件：2.商务响应表格式

商务响应表

    分标：            
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	免费保修期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人或被授权人签字：        
投标人（盖公章）：               

    年    月    日   

注：“商务响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。
附件：4. 法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）:
         年        月        日

注：“法定代表人身份证明”必须加盖投标人公章。同时附法定代表人有效身份证正反面复印件。

附件：5. 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：广西云龙招标集团有限公司：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件
被授权人签字：                           法定代表人签字：              

所在部门职务：                                     职务：                  
被授权人身份证号码：                          

                                                投标人（盖公章）：
                                              年    月    日
注：“法定代表人授权委托书”必须由法定代表人及被授权人签字并加盖投标人公章（委托时必须提供）

附件：7. 联合体投标协议书、联合投标授权委托书格式（联合体投标时，必须提供）
联合体投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                       组织实施的       （项目名称及项目编号）招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,牵头人的         （法定代表人或授权代理人）根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和责任为:

乙方承担的工作和责任为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1．如联合体成员中有小型、微型企业的，须按以下要求如实填写小型、微型企业的协议合同金额及所占联合体协议合同总金额的比例（如不属于此情况的，则不用填写）：

本次联合体中，       方为小型、微型企业，具体产品详情如下：

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	厂家、品牌
	投标报价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业协议合同金额合计：
	
	占联合体协议合同总金额的比例：
	


……

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

	甲方单位：       [公章]

法定代表人：（签字）

日期：    年   月   日
	乙方单位：       [公章]

法定代表人：（签字）

日期：   年   月   日


注：“联合体投标协议书”必须由联合体各方的法定代表人签字（或盖章）并加盖联合体各方的公章（联合体投标时，必须提供）。

联合投标授权委托书

 本授权委托书声明：根据                  与                  签订的《联合体投标协议书》的内容，牵头人                     的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

 特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

牵头人单位公章：

注：“联合投标授权委托书”必须由联合体的牵头人的法定代表人（授权人）及被授权人签字并加盖联合体牵头人的单位公章（联合体投标时，必须提供）。

附件：10. 投标人2014年以来同类产品/项目销售业绩且无不良记录［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)］格式
2014年以来同类产品/项目销售业绩一览表

	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购

数量
	单价
	合同

金额

（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及

联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权人签字：　　　　　

投标人（盖公章）：                                                            
    年    月    日
附件：11.中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）： 

                               日  期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
    年    月    日：

附件：12.广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	制造厂商及原产地
	投标价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	广西工业产品合计价格：
	
	占投标总价比例：
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

      年    月  
（三）技术文件
技术文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：
1.技术响应表（格式见附件）；
2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；
3.“采购需求”内有要求必须提供的材料；
4.项目实施人员一览表（格式见附件）；

5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

7.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

9.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

10.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）； 

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

附件：1.技术响应表（格式）
技术响应表

    分标

	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” ，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人或被授权人签字：        
投标人盖公章：                         
      年    月    日

注“技术响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；

其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】格式

售后服务承诺书

1.交货期为：                                    。   
2.按国家有关产品“三包“规定执行“三包”。 

3.免费保修期为： 
5.技术培训方案：

（1）提供技术培训服务。

（2）培训内容：……

（3）……

6.出现故障解决方案：

（1）……

（2）……

（3）……

7. 本地售后服务保障：

（1）……

（2）……

8.免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）

（1）……

（2）……

9.其他增值售后服务或其它实质性优惠措施

（1）……
（2）……

法定代表人或被授权人签字：        
投标人盖公章：                         
      年    月    日

注“售后服务承诺书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：4.项目实施人员一览表格式
项目实施人员一览表
    （主要从业人员及其技术资格）
     分标     
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
法定代表人或被授权人签字：        
投标人（盖公章）：                

                                                年    月    日

注“项目实施人员一览表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：10. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式
选配件、专用耗材、售后服务优惠表

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或被授权人签字：        
投标人盖公章：             

                                                     年    月    日    
PAGE  
91

